2023年实验室耗材

竞价文件

项目编号：CGXM2304030008

项目类型：货物类

采  购  人：深圳市公安局刑事警察支队

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二三年四月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、供应商竞价程序及时间安排	5

四、竞价文件主要内容	5

五、竞价成交原则	6

六、供应商实质性响应标准	6

七、竞价争议的解决	7

八、竞价有关情况处理	7

九、交纳投标保证金	7

十、重要提示	7

十一、联系方式	8

第二章  竞价采购需求明细	9

一、项目清单	9

二、技术要求	22

三、商务要求	38

第三章  竞价应答文件（格式）	40

一、资格性、符合性审查表	41

二、承诺函	43

三、法定代表人资格证明书	45

四、授权委托代理人联系方式	46

五、商务条款偏离表	47

六、技术条款偏离表	49

七、 投标报价表	73

（一）开标一览表	73

（二）分项报价表	74

八、其他响应资料	90

第一章  竞价公告

我司受深圳市公安局刑事警察支队委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字〔2022〕253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“2023年实验室耗材”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2304030008

2、项目名称：2023年实验室耗材

3、采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年实验室耗材 | 1 | 项 | 840,000.00 | 详见竞价文件 |
| 合计 |  |  |  | 840,000.00 |  |

4、交货期、技术要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）

2、投标人近三年内（即从2020年01月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：（1）“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日采购代理机构的查询结果为准；

4、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的投标文件。

C.《供应商参与竞价操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/)进入下载中心下载。

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司【竞价专区】（输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/）竞价专区，免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间2023年04月24日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（2）报价。请在2023年04月25日14:30之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/）。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2023年04月18日（北京时间）

（2）公告期限：2023年04月18日-2023年04月24日

（3）竞价截止时间：2023年04月25日14:30（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、竞价采购需求明细主要包含本项目的项目清单、技术要求、商务要求等。

3、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

4、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，否则项目公开竞价失败；经采购单位同意，可直接转为邀请竞标（至少一家有效投标人）方式采购或重新组织公开竞价。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

4、采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1、报价总价超过项目中的预算金额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。

3、指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。

4、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

5、供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。

6、供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。

7、供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。

8、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。

9、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标（成交），以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，经采购单位同意，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

4、供应商竞价截止后撤销其竞价，中标（成交）后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

5、供应商应严格按照竞价文件（竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对竞价行为和结果承担法律责任。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://www.zjzbgdfgs.com/），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局刑事警察支队

地　址：深圳市福田区紫竹六道16号

联系人：李警官

联系方式：0755-84466860

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：林工、丁工

电　话：15992502061、13554961292

中吉国际项目管理有限公司

2023年04月18日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

（一）货物汇总表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年实验室耗材 | 1 | 项 | 840,000.00 |  |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N95口罩 | 个 | 500 |  |
| 2 | 白色KN95挂耳式口罩 | 盒 | 30 |  |
| 3 | 白色N95头戴式口罩 | 盒 | 180 |  |
| 4 | 绿色N95头戴式口罩 | 盒 | 20 |  |
| 5 | 一次性N95医用防护口罩 | 盒 | 24 |  |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 盒 | 151 |  |
| 7 | 折叠式N95医用外科口罩 | 盒 | 80 |  |
| 8 | 胶手套 | 盒 | 60 |  |
| 9 | 3M尼龙/丁晴橡胶手套 | 双 | 100 |  |
| 10 | 白色线手套 | 双 | 200 |  |
| 11 | 橙色丁晴手套 | 盒 | 20 |  |
| 12 | 防滑粘胶丁腈手套 | 副 | 12 |  |
| 13 | 无粉一次性PVC手套 | 盒 | 5 |  |
| 14 | 无粉一次性丁腈手套 | 盒 | 25 | S码5盒，M码20盒 |
| 15 | 一次性PVC手套 | 盒 | 10 |  |
| 16 | 一次性丁腈手套 | 盒 | 80 | S码25盒，M码25盒，L码30盒 |
| 17 | 一次性丁腈手套 | 盒 | 53 | S码16盒，M码16盒，L码21盒 |
| 18 | 一次性手套 | 袋 | 20 |  |
| 19 | 一次性手套 | 盒 | 10 | M码5盒，L码5盒 |
| 20 | HPLC级乙酸铵 | 瓶 | 2 |  |
| 21 | 100ul进样针 | 根 | 2 |  |
| 22 | 15ml进样瓶试管架 | 个 | 20 |  |
| 23 | 15mL塑料离心管 | 箱 | 5 |  |
| 24 | 200μL吸头带滤芯 | 盒 | 1 |  |
| 25 | 2ml进样瓶瓶盖 | 盒 | 1 |  |
| 26 | 2ml透明螺纹口进样瓶 | 盒 | 10 |  |
| 27 | 5-MeO AMT标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 28 | 5-MeO DALT标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 29 | 5-MeO DiPT标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 30 | 5-MeO DMT标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 31 | 5-MeO MiPT标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 32 | 5ml注射器 | 盒 | 10 |  |
| 33 | 洗洁精 | 瓶 | 24 |  |
| 34 | 洗衣液 | 瓶 | 12 |  |
| 35 | 衣物除菌液 | 瓶 | 12 |  |
| 36 | 花露水 | 瓶 | 10 |  |
| 37 | 漂白水 | 瓶 | 10 |  |
| 38 | 医用生理盐水清洗液 | 瓶 | 18 |  |
| 39 | 爱护佳免洗手消毒液 | 瓶 | 48 |  |
| 40 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 10 |  |
| 41 | 利尔康75%液体酒精消毒液 | 瓶 | 120 |  |
| 42 | 医用过氧化氢抑菌液 | 瓶 | 12 |  |
| 43 | 消毒水 | 瓶 | 34 |  |
| 44 | 84消毒液 | 瓶 | 10 |  |
| 45 | 医用酒精消毒棉棒 | 盒 | 4 |  |
| 46 | 酒精医用消毒棉棒 | 盒 | 3 |  |
| 47 | 空气消毒机 滤芯 | 个 | 8 |  |
| 48 | 免洗手消毒凝胶2件套 | 套 | 48 |  |
| 49 | 医用消毒泡腾片 | 瓶 | 24 |  |
| 50 | AB胶 | 套 | 10 |  |
| 51 | Acclaim Trinity Q1 column | 根 | 2 |  |
| 52 | ACQUITY UPLC BEH amide液相色谱柱 | 根 | 2 |  |
| 53 | ACQUITY UPLC BEH C18液相色谱柱 | 根 | 2 |  |
| 54 | Agilent DB-5ms色谱柱 | 盒 | 6 |  |
| 55 | Agilent DB-5色谱柱 | 盒 | 2 |  |
| 56 | AHD-2000 | 瓶 | 12 |  |
| 57 | ATLAS进样瓶 | 盒 | 2 |  |
| 58 | DI柱 | 个 | 4 |  |
| 59 | Elite-BAC1色谱柱 | 盒 | 1 |  |
| 60 | Elite-BAC2色谱柱 | 盒 | 1 |  |
| 61 | HP-PLOT/Q色谱柱 | 盒 | 1 |  |
| 62 | FEI Quanta 600 钨灯丝 | 盒 | 1 |  |
| 63 | Hypersil GOLD液相柱 | 根 | 2 |  |
| 64 | ISQ7000灯丝 | 根 | 2 |  |
| 65 | MDMA标准品 | 瓶 | 1 |  |
| 66 | O6-单乙酰吗啡标准品 | 瓶 | 1 |  |
| 67 | o型圈 | 个 | 12 |  |
| 68 | PE红外干燥剂 | 包 | 6 |  |
| 69 | PMMA标准品 | 瓶 | 1 |  |
| 70 | pvc比例尺 | 张 | 20 |  |
| 71 | PVC磨砂垫板 | 张 | 5 |  |
| 72 | QUANTOFIX铵根试纸条 | 盒 | 2 |  |
| 73 | QUANTOFIX氰根试纸条 | 盒 | 2 |  |
| 74 | QUANTOFIX亚硝酸根/硝酸根试纸条 | 盒 | 2 |  |
| 75 | U盘 | 个 | 2 |  |
| 76 | U盘 | 个 | 10 |  |
| 77 | U盘 | 个 | 10 |  |
| 78 | 存储卡CF | 个 | 3 |  |
| 79 | 存储卡SD | 个 | 6 |  |
| 80 | 存储卡SD | 个 | 6 |  |
| 81 | 光盘 | 盒 | 25 |  |
| 82 | 光盘 | 盒 | 4 |  |
| 83 | 台式机械硬盘 | 块 | 10 |  |
| 84 | 移动硬盘 | 块 | 10 |  |
| 85 | 移动硬盘 | 块 | 10 |  |
| 86 | 移动硬盘 | 块 | 5 |  |
| 87 | 安捷伦分流衬管 | 根 | 2 |  |
| 88 | 安捷伦两用过滤膜（PTFE） | 袋 | 5 |  |
| 89 | 巴比妥类快速检测板 | 盒 | 4 |  |
| 90 | 医用白大褂 | 件 | 45 | S型号5件，M、L型号各10件，XL、XXL型号各10件 |
| 91 | 白大褂 | 件 | 2 |  |
| 92 | 白大褂 | 件 | 4 | 175/XL2件，165/M2件 |
| 93 | 白大褂 | 件 | 2 |  |
| 94 | 拜灭士杀蟑胶饵 | 盒 | 12 |  |
| 95 | 斑马GK888T打印机碳带 | 卷 | 20 |  |
| 96 | 包埋盒标记笔 | 根 | 20 |  |
| 97 | 苯二氮卓类快速检测板 | 盒 | 4 |  |
| 98 | 标准品储备瓶 | 盒 | 20 |  |
| 99 | 病理检材保存箱 | 个 | 50 |  |
| 100 | 病理切片刀 | 盒 | 5 |  |
| 101 | 病理切片盒 | 个 | 150 |  |
| 102 | 捕集阱 | 支 | 1 |  |
| 103 | 不干胶比例尺 | 张 | 20 |  |
| 104 | 裁衣剪 | 个 | 20 |  |
| 105 | 超纤抹布 | 袋 | 40 |  |
| 106 | 持针器 | 个 | 10 |  |
| 107 | 冲印染料DYE | 套 | 2 |  |
| 108 | 除湿剂 | 箱 | 3 |  |
| 109 | 穿刺针 | 个 | 20 |  |
| 110 | 醇溶性伊红染液 | 瓶 | 5 |  |
| 111 | 岛津气质泵油 | 瓶 | 2 |  |
| 112 | 灯丝 | 根 | 2 |  |
| 113 | 迪普尔 防护面罩 | 只 | 20 |  |
| 114 | 棉签 | 盒 | 40 |  |
| 115 | 医用棉签 | 瓶 | 16 |  |
| 116 | 碘伏棉签 | 盒 | 10 |  |
| 117 | 碘伏喷雾 | 瓶 | 20 |  |
| 118 | 电池 | 盒 | 20 |  |
| 119 | 电池 | 盒 | 30 |  |
| 120 | 电子温湿度计 | 个 | 2 |  |
| 121 | 顶空进样瓶(旋盖） | 盒 | 10 |  |
| 122 | 顶空进样瓶(压盖） | 盒 | 10 |  |
| 123 | 顶空瓶盖(旋盖） | 盒 | 10 |  |
| 124 | 顶空瓶盖(压盖） | 盒 | 10 |  |
| 125 | 顶空气相色谱进样针 | 根 | 1 |  |
| 126 | 毒品五合一快速检测板 | 盒 | 6 |  |
| 127 | 废液桶 | 个 | 2 |  |
| 128 | 分流衬管 | 盒 | 2 |  |
| 129 | 封口膜 | 盒 | 2 |  |
| 130 | 氟氨酮标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 131 | 干燥剂 | 袋 | 5 |  |
| 132 | 6mm 钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 133 | 6.1mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 134 | 6.2mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 135 | 6.3mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 136 | 6.4mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 137 | 6.5mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 138 | 6.6mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 139 | 6.7mm钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 140 | 6.8mm 钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 141 | 6.9mm 钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 142 | 7mm 钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 143 | 7.1mm 钢珠 | 粒 | 200 |  |
| 144 | 7.2mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 145 | 7.3mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 146 | 7.4mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 147 | 7.5mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 148 | 7.6mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 149 | 7.7mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 150 | 7.8mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 151 | 7.9mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 152 | 8mm 钢珠 | 个 | 200 |  |
| 153 | 固化剂 | 瓶 | 1 |  |
| 154 | 硅胶包 | 包 | 4 |  |
| 155 | 黑色护目镜 | 个 | 20 |  |
| 156 | 环氧树脂 | 瓶 | 1 |  |
| 157 | 检材密封膜 | 盒 | 30 |  |
| 158 | 检材提取盒 | 个 | 100 |  |
| 159 | 检材提取套装 | 个 | 100 |  |
| 160 | 进样针 | 根 | 4 |  |
| 161 | 进样针 | 根 | 4 |  |
| 162 | 进样针 | 根 | 4 |  |
| 163 | 精斑试剂条 | 盒 | 2 |  |
| 164 | 精密仪器除锈剂 | 瓶 | 3 |  |
| 165 | 精密电器清洁剂 | 瓶 | 5 |  |
| 166 | 酒精棉片 | 盒 | 72 |  |
| 167 | 酒精喷雾 | 瓶 | 296 |  |
| 168 | 勘查物证纸箱 | 个 | 100 |  |
| 169 | 勘查物证纸箱 | 个 | 100 |  |
| 170 | 可卡因标准品 | 瓶 | 3 |  |
| 171 | 空调清洗剂 | 瓶 | 6 |  |
| 172 | 连二亚硫酸钠（分析纯） | 瓶 | 1 |  |
| 173 | 氯胺T（分析纯） | 瓶 | 1 |  |
| 174 | 毛巾 | 包 | 6 |  |
| 175 | 毛巾 | 条 | 60 |  |
| 176 | 密封包装袋 | 盒 | 12 |  |
| 177 | 密封包装袋 | 盒 | 12 |  |
| 178 | 免缝皮肤伤口胶带 | 包 | 12 |  |
| 179 | 免疫组化防脱盖玻片 | 箱 | 1 |  |
| 180 | 莫达非尼标准品 | 瓶 | 1 |  |
| 181 | 耐适康创可贴 | 盒 | 8 |  |
| 182 | 内衬管 | 盒 | 20 |  |
| 183 | 镊子 | 支 | 15 |  |
| 184 | 抛光液 | 瓶 | 1 |  |
| 185 | 抛光液 | 瓶 | 1 |  |
| 186 | 抛光液 | 瓶 | 1 |  |
| 187 | 瓶口分液器 | 个 | 2 |  |
| 188 | 强力去污除霉剂 | 瓶 | 9 |  |
| 189 | 切片石蜡 | 袋 | 20 |  |
| 190 | 氢氧化钠 | 瓶 | 1 |  |
| 191 | 热电PTV衬管 | 根 | 4 |  |
| 192 | 热电液质校准液 | 瓶 | 1 |  |
| 193 | 锐器废弃盒 | 个 | 10 |  |
| 194 | 三（羟甲基）氨基甲烷（分析纯） | 瓶 | 1 |  |
| 195 | 三环内酯快速检测板 | 盒 | 4 |  |
| 196 | 三折物证标记牌 | 套 | 3 |  |
| 197 | 色谱纯甲醇 | 瓶 | 4 |  |
| 198 | 色谱纯异丙醇 | 瓶 | 3 |  |
| 199 | 纱布（绷带）卷 | 卷 | 20 |  |
| 200 | 三角烧瓶 | 个 | 5 |  |
| 201 | 三角烧瓶 | 个 | 5 |  |
| 202 | 烧杯 | 个 | 5 |  |
| 203 | 烧杯 | 个 | 5 |  |
| 204 | 烧杯 | 个 | 5 |  |
| 205 | 烧杯 | 个 | 5 |  |
| 206 | 烧杯杯刷 | 个 | 5 |  |
| 207 | 试管刷 | 个 | 5 |  |
| 208 | 试管刷 | 个 | 5 |  |
| 209 | 试剂瓶 | 个 | 10 |  |
| 210 | 试剂瓶 | 个 | 15 |  |
| 211 | 手术刀片（碳钢） | 盒 | 5 |  |
| 212 | 手术剪 | 把 | 32 |  |
| 213 | 鼠标 | 个 | 4 |  |
| 214 | 双肩背包 | 个 | 3 |  |
| 215 | 四氢大麻酚标准品 | 瓶 | 2 |  |
| 216 | 苏木素染液 | 瓶 | 5 |  |
| 217 | 塑封膜 | 盒 | 5 |  |
| 218 | 塑封膜 | 盒 | 3 |  |
| 219 | 塑封膜 | 盒 | 3 |  |
| 220 | 塑封膜 | 盒 | 2 |  |
| 221 | 碳酸锂 | 瓶 | 1 |  |
| 222 | 透明伤口敷料 | 片 | 24 |  |
| 223 | 脱落细胞黏取器 | 个 | 200 |  |
| 224 | 脱氧剂 | 袋 | 2 |  |
| 225 | 外置光驱 | 个 | 10 |  |
| 226 | 微小物证提取套装 | 个 | 100 |  |
| 227 | 无菌注射器 | 支 | 30 |  |
| 228 | 无菌注射器 | 支 | 50 |  |
| 229 | 无水乙醇 | 瓶 | 40 |  |
| 230 | 物证封装袋 | 个 | 500 |  |
| 231 | 物证封装袋 | 个 | 500 |  |
| 232 | 物证封装袋 | 个 | 500 |  |
| 233 | 物证塑料收纳箱 | 个 | 22 |  |
| 234 | 吸水抽纸 | 箱 | 3 |  |
| 235 | 现场勘查鞋套 | 双 | 400 |  |
| 236 | 现场生物物证提取单管 | 个 | 300 |  |
| 237 | 现场尸体保护单 | 张 | 100 |  |
| 238 | 镶嵌模具 | 盒 | 5 |  |
| 239 | 鞋套 | 双 | 100 |  |
| 240 | 鞋套机配套T扣鞋套 | 只 | 1000 |  |
| 241 | 鞋套机全自动 | 个 | 3 |  |
| 242 | 血痕试剂条 | 盒 | 2 |  |
| 243 | 眼科剪 | 把 | 12 |  |
| 244 | 眼科镊 | 个 | 20 |  |
| 245 | 眼科镊 | 个 | 20 |  |
| 246 | 眼科镊 | 个 | 20 |  |
| 247 | 一次性不锈钢镊 | 个 | 100 |  |
| 248 | 一次性法医专业检验镊 | 个 | 100 |  |
| 249 | 一次性法医专用检验钳 | 个 | 100 |  |
| 250 | 一次性换药包 | 包 | 12 |  |
| 251 | 一次性剪刀 | 个 | 100 |  |
| 252 | 一次性解剖刀 | 个 | 200 |  |
| 253 | 一次性解剖服 | 件 | 100 |  |
| 254 | 一次性医用手术帽 | 包 | 48 |  |
| 255 | 医用绑扎胶布 | 卷 | 9 |  |
| 256 | 医用黄色垃圾袋 | 只 | 2000 |  |
| 257 | 医用仪器防护罩 | 张 | 9 |  |
| 258 | 乙酸乙酯（分析纯） | 瓶 | 20 |  |
| 259 | 载玻片 | 箱 | 1 |  |
| 260 | 脏器刀 | 个 | 2 |  |
| 261 | 脏器密封保鲜袋 | 盒 | 30 |  |
| 262 | 脏器密封保鲜袋 | 盒 | 30 |  |
| 263 | 蟑螂屋 | 盒 | 12 |  |
| 264 | 掌纹捺印盒 | 个 | 2 |  |
| 265 | 止血弯钳 | 个 | 50 |  |
| 266 | 止血直钳 | 个 | 50 |  |
| 267 | 纸质物证袋 | 包 | 15 | 50个/包 |
| 268 | 纸质物证袋 | 包 | 15 | 50个/包 |
| 269 | 纸质物证袋 | 包 | 15 | 50个/包 |
| 270 | 纸质物证袋 | 包 | 15 | 50个/包 |
| 271 | 纸质物证袋 | 包 | 15 |  |
| 272 | 指纹捺印盒 | 个 | 2 |  |
| 273 | 紫外线杀菌灯 | 台 | 1 |  |
| 274 | 自粘绷带 | 卷 | 9 |  |
| 275 | 组织剪 | 把 | 12 |  |
| 276 | 组织剪（直尖头） | 个 | 50 |  |
| 277 | 组织剪（直圆头） | 个 | 50 |  |
| 278 | 佐匹克隆标准品 | 瓶 | 1 |  |

二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N95口罩 | 3M | 防尘除臭 N9513型 | 防尘除臭，独立包装，3d立体 | 执行标准：GB19083-2010 |
| 2 | 白色KN95挂耳式口罩 | 稳健 | 15只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 3 | 白色N95头戴式口罩 | 稳健 | 7只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 4 | 绿色N95头戴式口罩 | 稳健 | 50只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 5 | 一次性N95医用防护口罩 | 3M | 9132型 30个/盒 | 独立包装，30只/盒 | 执行标准：GB19083-2010 |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 稳健 | 50个/盒 | 灭菌级，独立包装，50只/盒，三层防护 | 执行标准：YY0469-2011 |
| 7 | 折叠式N95医用外科口罩 | 稳健 | 25袋/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 8 | 胶手套 | Ultra Sense | L号 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |
| 9 | 3M尼龙/丁晴橡胶手套 | 3M | 3M舒适型防滑耐磨手套 | 防滑耐磨，丁晴橡胶材质，灰色款 |  |
| 10 | 白色线手套 | 星宇 | Y908 | 涤棉材料，加厚耐磨 |  |
| 11 | 橙色丁晴手套 | AMMEX | L号 | 无粉加厚乳胶材质，橙色 |  |
| 12 | 防滑粘胶丁腈手套 | 3M | L码 | 防滑粘胶，丁腈材质 |  |
| 13 | 无粉一次性PVC手套 | RONCO | 透明L码 | PVC材质，无粉 |  |
| 14 | 无粉一次性丁腈手套 | RONCO | 透明/M/S | 丁腈材质，无粉 |  |
| 15 | 一次性PVC手套 | 佛润斯 | FMHT—B016 | PVC材质，无粉 |  |
| 16 | 一次性丁腈手套 92605 加长型 | 安思尔 | 92605 加长型 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |
| 17 | 一次性丁腈手套 92670型 | 安思尔 | 92670型 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |
| 18 | 一次性手套 | 净手 | 50只 | PVC材质，无粉 |  |
| 19 | 一次性手套 | 英 科 | M/L | PVC材质，无粉 |  |
| 20 | HPLC级乙酸铵 | Tedia | 1瓶（100g/瓶） | 溶解性: 200mg/ml in water，分子式: C2H7NO2 |  |
| 21 | 100ul进样针 | 热电 | 100ul | 测量精度：365H2321，电源电压：220 |  |
| 22 | 15ml进样瓶试管架 | CNW | 36孔 | 塑料材质，容量15ml |  |
| 23 | 15mL塑料离心管 | CNW | ABEQ-3300006-500 | 塑料材质，容量15ml |  |
| 24 | 200μL吸头带滤芯 | RAININ | 20-200μL，30389200 | 碳滤芯，容量200μL |  |
| 25 | 2ml进样瓶瓶盖 | 安捷伦 | 5185-5820，1000个/盒 | 玻璃材质，容量2ml，压盖 |  |
| 26 | 2ml透明螺纹口进样瓶 | 安捷伦 | 5182-0715，100个/盒 | 玻璃材质，容量2ml |  |
| 27 | 5-MeO AMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 28 | 5-MeO DALT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 29 | 5-MeO DiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 30 | 5-MeO DMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 31 | 5-MeO MiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 32 | 5ml注射器 | 洪达 | 200支/盒 | 玻璃材质，容量5ml |  |
| 33 | 洗洁精 | 花王 | 240ML 无香型 | 无香型，240ml/瓶 |  |
| 34 | 洗衣液 | 花王 | 抗菌除垢型 | 深层除菌除垢型，3kg/瓶 |  |
| 35 | 衣物除菌液 | 滴露 | 3L/瓶 | 高效除菌除螨，可配洗衣液用，3L/瓶 |  |
| 36 | 花露水 | 金鹿 | 195ml/瓶 | 195ml/瓶 |  |
| 37 | 漂白水 | 蓝月亮 | 600g/瓶 | 亮白去黄漂洗漂白，600g /瓶 |  |
| 38 | 医用生理盐水清洗液 | 海氏海诺 | 250ml/瓶 | 250ml/瓶 |  |
| 39 | 爱护佳免洗手消毒液 | 3M | 500ml | 功效：除菌消毒，500ml/瓶 |  |
| 40 | 碘伏消毒液 | 海氏海诺英诺威 | 100ml | 100ml/瓶 |  |
| 41 | 利尔康75%液体酒精消毒液 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 液体，500ml/瓶 |  |
| 42 | 医用过氧化氢抑菌液 | 欧诺康 | 50ml/瓶 | 医用双氧水，50ml/瓶 |  |
| 43 | 消毒水 | 滴露 | 1.8L | 主要成分：苯酚，1.8L/瓶 |  |
| 44 | 84消毒液 | 立白 | 500g/瓶 | 香型：无香型，500ml/瓶 |  |
| 45 | 医用酒精消毒棉棒 | 维德医疗 | 50支/盒 | 50支/盒 |  |
| 46 | 酒精医用消毒棉棒 | 海氏海诺 | 100支/盒,0.15ml | 一次性自流式，00支独立包装 |  |
| 47 | 空气消毒机 滤芯 | 松下 | F-ZJSS902C | ZJSS90C适用 |  |
| 48 | 免洗手消毒凝胶2件套 | 普瑞来 | 236ml+60ml | 功效：清洁，除菌，清爽，2瓶装 |  |
| 49 | 医用消毒泡腾片 | 健之素 | 100片/瓶 | 100片/瓶 |  |
| 50 | AB胶 | Pattex | 20g | 强力环氧，快干透明型 |  |
| 51 | Acclaim Trinity Q1 column | 热电 | 3um,3.0*50mm | 可同时分离除草剂敌草快和百草枯，有粒径为 3.0 μm |  |
| 52 | ACQUITY UPLC BEH amide液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186004801 | 1.7um*2.1mm*100mm |  |
| 53 | ACQUITY UPLC BEH C18液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186002352 | 1.7um*2.1mm*100mm |  |
| 54 | Agilent DB-5ms色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 30m*0.25um*0.25mm |  |
| 55 | Agilent DB-5色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 30m*0.25um*0.25mm |  |
| 56 | AHD-2000 | 莱素芳 | 110ml | 110ml，试验器具消毒 |  |
| 57 | ATLAS进样瓶 | 岛津 | 221-34274-91 | AWD38-00000-05，100只/盒 |  |
| 58 | DI柱 | PEAK | 05-7062DI | 05-7062DI，1包装 |  |
| 59 | Elite-BAC1色谱柱 | PE | N9316579 | 30*0.32mm*1.8um |  |
| 60 | Elite-BAC2色谱柱 | PE | N9316577 | 30*0.32mm*1.2um |  |
| 61 | HP-PLOT/Q色谱柱 | 安捷伦 | 19091p-qo4 | 30*0.32mm*20um |  |
| 62 | FEI Quanta 600 钨灯丝 | PHILIPS | 窄V型钨灯丝 | 400～780nm可见光谱区，窄V型 |  |
| 63 | Hypersil GOLD液相柱 | Thermo | 3.0um*2.1mm*100mm | 3.0um*2.1mm*100mm |  |
| 64 | ISQ7000灯丝 | Thermo | 1R120404-1940 | 1R120404-1904 |  |
| 65 | MDMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 化学式：C11H15NO₂，液体，1mg/ml含量 |  |
| 66 | O6-单乙酰吗啡标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 67 | o型圈 | PE | B0198110 | B0198110，1包装 |  |
| 68 | PE红外干燥剂 | PurgeDESLCCANTKIT | 2袋/包 | 2袋/包,仪器干燥专用 |  |
| 69 | PMMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |
| 70 | pvc比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-022 | FMHJ-022，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 71 | PVC磨砂垫板 | 定制 | 磨砂蓝、70*50cm | 磨砂蓝、70*50cm，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 72 | QUANTOFIX铵根试纸条 | MN | 91315 | 91315，铵根测试，一次性使用 |  |
| 73 | QUANTOFIX氰根试纸条 | MN | 91318 | 91318，氰根测试，一次性使用 |  |
| 74 | QUANTOFIX亚硝酸根/硝酸根试纸条 | MN | 91313 | 91313，亚硝酸根/硝酸根根测试，一次性使用 |  |
| 75 | U盘 | 金士顿 | 1TB | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |
| 76 | U盘 | 闪迪 | 512G | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |
| 77 | U盘 | 闪迪 | 128G | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |
| 78 | 存储卡CF | 闪迪 | 256G | 读速160MB/s |  |
| 79 | 存储卡SD | 闪迪 | 64G | 读速140MB/s |  |
| 80 | 存储卡SD | 闪迪 | 128G | 读速140MB/s |  |
| 81 | 光盘 | 索尼 | DVD-RW10片装 | DVD-RW10片装，毛重：1.0kg， 尺寸：长120mm；宽0mm；高0mm |  |
| 82 | 光盘 | 索尼 | CD-RW10片装 | CD-RW10片装，毛重：1.0kg， 尺寸：长120mm；宽0mm；高0mm |  |
| 83 | 台式机械硬盘 | 西部数据（WD） | 4TB | 尺寸：3.5英寸，接口：SATA接口，转速：5400rpm |  |
| 84 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 1TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |
| 85 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 2TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |
| 86 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 5TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |
| 87 | 安捷伦分流衬管 | 安捷伦 | 5183-4647 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 |  |
| 88 | 安捷伦两用过滤膜（PTFE） | 安捷伦 | 5191-4296，100个/袋 | PTFE材质 |  |
| 89 | 巴比妥类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 主要检测安眠药成分 |  |
| 90 | 医用白大褂 | 窈嘉 | 长袖 | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |
| 91 | 白大褂 | 型彬 | 精品男医师服175/XL | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |
| 92 | 白大褂 | 型彬 | 薄款松紧袖口 175/XL | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |
| 93 | 白大褂 | 型彬 | 精品女医师服 165/M | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |
| 94 | 拜灭士杀蟑胶饵 | 拜耳 | 12g | 12g，形态：胶剂，香型：无香型 |  |
| 95 | 斑马GK888T打印机碳带 | 斑马 | A4202全树脂基碳带110mm*70m/卷 | 树脂基110mm*74M |  |
| 96 | 包埋盒标记笔 | Leica | 黑 | 黑色，高浓度墨水，不易脱落 |  |
| 97 | 苯二氮卓类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 最低检出浓度：300ng/mL |  |
| 98 | 标准品储备瓶 | 安谱 | VAEQ-DECE01-10 | VAEQ-DECE01-10，高硼硅材料 |  |
| 99 | 病理检材保存箱 | 佛润斯 | FMST-C012 | FMST-C012，尸体残留物提取，全密封，刑事勘察专用 |  |
| 100 | 病理切片刀 | Leica | DB80LX | 碳钢材质，法检专用 |  |
| 101 | 病理切片盒 | 世泰 | 橙色、50片/盒 | 法医病理使用、橙色、50片/盒 |  |
| 102 | 捕集阱 | 安捷伦 | CP17973 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 103 | 不干胶比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-021、黑白 | FMHJ-021、黑白30cm，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 104 | 裁衣剪 | 王麻子 | 10寸 | 10寸，高温钢材料制作 |  |
| 105 | 超纤抹布 | 美丽雅 | 30*30cm，10片 | 30*30cm，棉质 |  |
| 106 | 持针器 | 双鹿 | 14cm | 14cm，不锈钢材质，医用 |  |
| 107 | 冲印染料DYE | 理想神州 | Ink Cartridge 102 | Ink Cartridge 102，刑事照相专用款 |  |
| 108 | 除湿剂 | 白元 | 45盒/箱 | 成分：活性炭，香型：无香型，形态：固体，类型：平放式 |  |
| 109 | 穿刺针 | 佛润斯 | 18号 | 不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |
| 110 | 醇溶性伊红染液 | Baso | 500ml | 500ml，法医检验使用 |  |
| 111 | 岛津气质泵油 | 爱德华 | H11026015 | 40℃粘度 |  |
| 112 | 灯丝 | 安捷伦 | G7005-60061 | 气密型 |  |
| 113 | 迪普尔 防护面罩 | 迪普尔 | 330*220 | 高清防雾，全脸封闭，透明防油防灰尘飞沫 |  |
| 114 | 棉签 | 稳健 | 50支/袋，10袋/盒 | 50支/袋，10袋/盒 |  |
| 115 | 医用棉签 | 海氏海诺 | 8cm×120支 | 8cm×120支，材质：纸制，棉头形状：尖头 |  |
| 116 | 碘伏棉签 | 海氏海诺 | 50支装 | 50支/盒，独立包装 |  |
| 117 | 碘伏喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |  |
| 118 | 电池 | 南孚 | 7号（20粒装） | 7号（20粒装），类型：碱性电池 |  |
| 119 | 电池 | 南孚 | 5号（40粒装） | 5号（40粒装），类型：碱性电池 |  |
| 120 | 电子温湿度计 | 多利科 | O-701WT | O-701WT，毛重：300.00g，材质：ABS |  |
| 121 | 顶空进样瓶(旋盖） | Agilent | 5188-2753 | 5182-0837，100个/盒 |  |
| 122 | 顶空进样瓶(压盖） | Agilent | 5182-0837 | 5183-4477，100个/盒 |  |
| 123 | 顶空瓶盖(旋盖） | Agilent | 5188-2759 | 5188-2753，100个/盒 |  |
| 124 | 顶空瓶盖(压盖） | Agilent | 5183-4477 | 5188-2759，100个/盒 |  |
| 125 | 顶空气相色谱进样针 | PE | B4000011 | B4000011，气密型 |  |
| 126 | 毒品五合一快速检测板 | 艾博 | 25个/盒 | 冰/吗啡/K/摇头芄/大麻尿检板 |  |
| 127 | 废液桶 | 龙程 | BKT-200L | BKT-200L，实验废水储存，加厚密封 |  |
| 128 | 分流衬管 | 岛津 | S221-75193 | 岛津设备专用 |  |
| 129 | 封口膜 | Parafilm | PM996 10cm×38m | 4in*125ft |  |
| 130 | 氟氨酮标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |
| 131 | 干燥剂 | 利威 | 5g*60/袋 | 防霉祛潮，5g*60/袋 |  |
| 132 | 6mm 钢珠 | 千力 | 6mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 133 | 6.1mm钢珠 | 千力 | 6.1mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 134 | 6.2mm钢珠 | 千力 | 6.2mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 135 | 6.3mm钢珠 | 千力 | 6.3mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 136 | 6.4mm钢珠 | 千力 | 6.4mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 137 | 6.5mm钢珠 | 千力 | 6.5mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 138 | 6.6mm钢珠 | 千力 | 6.6mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 139 | 6.7mm钢珠 | 千力 | 6.7mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 140 | 6.8mm 钢珠 | 千力 | 6.8mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 141 | 6.9mm 钢珠 | 千力 | 6.9mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 142 | 7mm 钢珠 | 千力 | 7mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 143 | 7.1mm 钢珠 | 千力 | 7.1mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 144 | 7.2mm 钢珠 | 千力 | 7.2mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 145 | 7.3mm 钢珠 | 千力 | 7.3mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 146 | 7.4mm 钢珠 | 千力 | 7.4mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 147 | 7.5mm 钢珠 | 千力 | 7.5mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 148 | 7.6mm 钢珠 | 千力 | 7.6mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 149 | 7.7mm 钢珠 | 千力 | 7.7mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 150 | 7.8mm 钢珠 | 千力 | 7.8mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 151 | 7.9mm 钢珠 | 千力 | 7.9mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 152 | 8mm 钢珠 | 千力 | 8mm | 非标，高碳钢材质 |  |
| 153 | 固化剂 | Buehler | Epox cure2 20-3432-016 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 154 | 硅胶包 | PEAK | 08-6061 | 08-6061，1包装 |  |
| 155 | 黑色护目镜 | 佛润斯 | FMFH-D019 | FMFH-D019，防强光，黑色，现场勘查护目 |  |
| 156 | 环氧树脂 | Buehler | Epox cure2 20-3430-064 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 157 | 检材密封膜 | 旭包鲜 | 30cm*50m | 30cm*50m，材质：塑料，毛重：380.00g |  |
| 158 | 检材提取盒 | 佛润斯 | FMST-C013 | FMST-C013，检材提取，全密封，刑事勘察专用 |  |
| 159 | 检材提取套装 | 佛润斯 | FNXC-A001 | FNXC-A001，检材提取，全密封，刑事勘察专用 |  |
| 160 | 进样针 | Thermo | 36520060 | 36520060，气密型 |  |
| 161 | 进样针 | 安捷伦 | G4513-80216 | G4513-80216，气密型 |  |
| 162 | 进样针 | 岛津 | 221-34618 | 221-34618，气密型 |  |
| 163 | 精斑试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 25份每盒，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 164 | 精密仪器除锈剂 | 希安斯 | PR05005CW 410g | PR05005CW 410g，毛重：500.00g，类型：养护型添加剂 |  |
| 165 | 精密电器清洁剂 | 希安斯 | PR02016C 300g | PR02016C 300g，毛重：415.00g，类型：多功能添加剂 |  |
| 166 | 酒精棉片 | 海氏海诺 | 12*12cm 100片装 | 12*12cm，100片装 |  |
| 167 | 酒精喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |  |
| 168 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 60*50*40 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 169 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 30*40*30 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 170 | 可卡因标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |
| 171 | 空调清洗剂 | 家安 | 360ml（挂壁机专用） | 360ml，形态：喷雾，功效：除垢，除菌 |  |
| 172 | 连二亚硫酸钠（分析纯） | MACKLIN | 500g | 化学式：Na₂S₂O₄，白色结晶性粉末 |  |
| 173 | 氯胺T（分析纯） | MACKLIN | 500g | 分子式：C₇H₇ClNNaSO₂，白色或微黄色结晶性粉末 |  |
| 174 | 毛巾 | 三利 | 34cm*74cm 4条/包 | 30*70cm，工艺：毛圈，面料成分：棉 |  |
| 175 | 毛巾 | 洁丽雅 | 30*70cm | 工艺：毛圈，面料成分：棉 |  |
| 176 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP660 | 10个/盒，材质：塑料，透明 |  |
| 177 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP638C | 20个/盒 加厚，材质：塑料，透明 |  |
| 178 | 免缝皮肤伤口胶带 | 3M | R1574,12mm*100mm | R1547,12mm*100mm |  |
| 179 | 免疫组化防脱盖玻片 | 世泰 | 10212440C、24*40mm、60盒/箱 | 规格：24*40mm |  |
| 180 | 莫达非尼标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |
| 181 | 耐适康创可贴 | 3M | 50片混合装 | 50片混合装，材质：高分子薄膜，颜色：透明，类型：防水 |  |
| 182 | 内衬管 | 安捷伦 | 5183-2085 | 5183-2085，安捷伦设备专用 |  |
| 183 | 镊子 | 新华医疗 | 12cm | 10cm，不锈钢材质 |  |
| 184 | 抛光液 | Masterprep氧化铝 | 0.05um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 185 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 0.3um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 186 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 1um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 187 | 瓶口分液器 | Brand | 0-10ml | 0-10ml |  |
| 188 | 强力去污除霉剂 | 大公鸡管家 | 625ml DSGJ17076 | 625ml DSGJ17076，毛重：0.721kg |  |
| 189 | 切片石蜡 | Leica | 病理、1kg/袋 | 法医病理使用、1kg/袋 |  |
| 190 | 氢氧化钠 | CNW | 500g | 纯浓度、500ML/瓶 |  |
| 191 | 热电PTV衬管 | 热电 | 45322044 | 热电设备专用 |  |
| 192 | 热电液质校准液 | 热电 | 88325，10ml | 热电设备专用 |  |
| 193 | 锐器废弃盒 | 洛滑 | 方形容量5L | 方形容量5L，塑胶材料，黄色 |  |
| 194 | 三（羟甲基）氨基甲烷（分析纯） | MACKLIN | 25g | 熔点171-172℃ ，沸点219-220℃ /1.3kPa，溶于乙醇和水 |  |
| 195 | 三环内酯快速检测板 | 奥泰 | 40个/盒 | 刑事勘查适用 |  |
| 196 | 三折物证标记牌 | 佛润斯 | FMHJ-018 | FMHJ-018，PVC材料，刑事勘察专用 |  |
| 197 | 色谱纯甲醇 | 默克 | 4L | 4L，高纯液体，色谱级 |  |
| 198 | 色谱纯异丙醇 | 默克 | 4L | 4L，高纯液体，色谱级 |  |
| 199 | 纱布（绷带）卷 | 稳健 | 1卷/袋 80cm*1000cm | 1卷/袋 80cm*1000cm |  |
| 200 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 200ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 201 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 50ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 202 | 烧杯 | 蜀牛 | 1000ML | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 203 | 烧杯 | 蜀牛 | 500ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 204 | 烧杯 | 蜀牛 | 200ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 205 | 烧杯 | 蜀牛 | 100ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 206 | 烧杯杯刷 | 海斯迪克 | 清洗500ml用HK-120 | 清洗500ml用 HK-120 |  |
| 207 | 试管刷 | 海斯迪克 | 5mm | 清洗100ml用 HK-120 |  |
| 208 | 试管刷 | 海斯迪克 | 10mm | 清洗50ml用 HK-120 |  |
| 209 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 蓝盖、250ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 210 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 500ml | 玻璃制品，实验用具 |  |
| 211 | 手术刀片（碳钢） | 金环 | 22号刀片，100片/盒 | 22号刀片，100片/盒，碳钢材质 |  |
| 212 | 手术剪 | 新华医疗 | 18cm直圆头 | 18cm直圆头，不锈钢材质 |  |
| 213 | 鼠标 | 雷蛇 | 小巴蛇-无线双模连接 | 无线，轻量化 |  |
| 214 | 双肩背包 | 马克莱登 | 17.3英寸黑色 | 17.3英寸，黑色 |  |
| 215 | 四氢大麻酚标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |
| 216 | 苏木素染液 | Baso | 500ml | 500ml，法医检验使用 |  |
| 217 | 塑封膜 | 千帆 | 6寸10C | 6寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |
| 218 | 塑封膜 | 千帆 | 7寸10C | 7寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |
| 219 | 塑封膜 | 千帆 | 8寸10C | 8寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |
| 220 | 塑封膜 | 千帆 | A4 8C | A4 8C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |
| 221 | 碳酸锂 | CNW | AR，≥99.0%，500g | AR（沪试）250g |  |
| 222 | 透明伤口敷料 | 3M | 90022T 10cm*10cm | 90022T 10cm*10cm，毛重：40.00g |  |
| 223 | 脱落细胞黏取器 | 佛润斯 | FMXC-A029 | FMXC-A029，生物细胞黏取，刑事勘察专用 |  |
| 224 | 脱氧剂 | 利威 | 50cc*250/袋 | 除湿防潮防霉剂，干燥除氧二合一 |  |
| 225 | 外置光驱 | 联想 | DB85 | Type-C/USB接口 |  |
| 226 | 微小物证提取套装 | 佛润斯 | FMXC-A003 | FMXC-A003，物证提取，全密封，刑事勘察专用 |  |
| 227 | 无菌注射器 | 桂龙 | 30ml | 30ml，带针头 |  |
| 228 | 无菌注射器 | 桂龙 | 50ml | 50ml，带针头 |  |
| 229 | 无水乙醇 | 国药集团 | 分析醇500ml/瓶 | 分析醇，500ml |  |
| 230 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 30*40 | 30*40，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |
| 231 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 20*30 | 20*30，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |
| 232 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 14*20 | 14*20，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |
| 233 | 物证塑料收纳箱 | 禧天龙 | 65L | 65L 透明可视，材质：塑料，图案：纯色 |  |
| 234 | 吸水抽纸 | 维达 | XL码 9包/箱 | 200抽*9包 |  |
| 235 | 现场勘查鞋套 | 佛润斯 | FMXC-A008 | FMXC-A007，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 236 | 现场生物物证提取单管 | 佛润斯 | FMXC-B001 | FMXC-B001，生物痕迹提取，全密封，刑事勘察专用 |  |
| 237 | 现场尸体保护单 | 佛润斯 | FMXC-A012 | FMXC-A012，无纺布材料，刑事勘察专用 |  |
| 238 | 镶嵌模具 | Buehler | 规格直径32*27mm | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |
| 239 | 鞋套 | 利雨 | XGJ-9 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 240 | 鞋套机配套T扣鞋套 | 麦锐欧 | 100只装 | 100只装，PVC材质 |  |
| 241 | 鞋套机全自动 | 麦锐欧 | 多鞋型尺码适用 | 适用200个鞋套 |  |
| 242 | 血痕试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 25份每盒，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 243 | 眼科剪 | 新华医疗 | 10cm直圆头 | 10cm直圆头，不锈钢材质 |  |
| 244 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、横纹尺 | 弯、10cm、横纹尺 |  |
| 245 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、无尺无钩 | 弯、10cm、无尺无钩 |  |
| 246 | 眼科镊 | 金钟 | 直、10cm、无尺无钩 | 直、10cm、无尺无钩 |  |
| 247 | 一次性不锈钢镊 | 佛润斯 | FMXC-A021 | 直头，不锈钢材质 |  |
| 248 | 一次性法医专业检验镊 | 佛润斯 | FMXC-A020 | FMXC-A020，不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |
| 249 | 一次性法医专用检验钳 | 佛润斯 | FMXC-A005 | FMXC-A005，不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |
| 250 | 一次性换药包 | 振德 | A-0 | A-0，医用换药包，无菌，一次性使用 |  |
| 251 | 一次性剪刀 | 佛润斯 | FMXC-A022 | 尖头，不锈钢材质 |  |
| 252 | 一次性解剖刀 | 佛润斯 | FMXC-A006 | FMXC-A006，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 253 | 一次性解剖服 | 佛润斯 | FMST-C001 | 棉纺材质，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |
| 254 | 一次性医用手术帽 | 稳健 | 10只/包 A1型 18*33.5*14.5cm | 18*33.5*14.5cm，独立包装 A1型 |  |
| 255 | 医用绑扎胶布 | 3M | 透明通气型2.4cm*9.1cm | 透明通气型2.4cm*9.1cm |  |
| 256 | 医用黄色垃圾袋 | 金绿士 | 20L平口50*60cm | 20L平口50*60cm，塑胶材质 |  |
| 257 | 医用仪器防护罩 | 苏樱凉 | 银白色 1.2*1.2m | 银白色 1.2*1.2m，定制，面料：牛津布，图案：纯色 |  |
| 258 | 乙酸乙酯（分析纯） | 国药集团 | 500ml（瓶/箱） | 500ml/瓶，高纯液体，分析纯 |  |
| 259 | 载玻片 | 世泰 | 188105w、40盒/箱 | 188105w、20盒/箱 |  |
| 260 | 脏器刀 | 佛润斯 | FMST-C014 | FMST-C014，刑事勘察专用 |  |
| 261 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | HP660 | 10个/盒，材质：塑料，透明 |  |
| 262 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | 20个/盒 加厚 HP620C | 20个/盒 加厚，材质：塑料，透明 |  |
| 263 | 蟑螂屋 | 安速 | 5枚/盒 | 5枚/盒，毛重：150.00g，香型：无香型 |  |
| 264 | 掌纹捺印盒 | 佛润斯 | FMHJ-017 | FMHJ-017，刑事勘察专用，高清印油 |  |
| 265 | 止血弯钳 | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用 |  |
| 266 | 止血直钳 | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用 |  |
| 267 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 34*20*12cm | 刑事勘察专用，50个/包 |  |
| 268 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 25*15*8 | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |
| 269 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 16*10cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |
| 270 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 40*30*17cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |
| 271 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 8*10cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |
| 272 | 指纹捺印盒 | 佛润斯 | 42mm' | FMHJ-017，刑事勘察专用，高清印油 |  |
| 273 | 紫外线杀菌灯 | 雷士照明 | 38W | 38W，实验室灭菌，立款 |  |
| 274 | 自粘绷带 | 3M | 1583,7.5cm*4.5cm | 1583,7.5cm*4.5cm |  |
| 275 | 组织剪 | 新华医疗 | 14cm直圆头 | 14cm直圆头，不锈钢材质 |  |
| 276 | 组织剪（直尖头） | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用，直圆头 |  |
| 277 | 组织剪（直圆头） | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用，直尖头 |  |
| 278 | 佐匹克隆标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

三、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，中标供应商须保证在接到维修通知后30分钟内准时赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 技术保障措施要求 | 要求技术保障团队成员无犯罪记录,技术保障团队成员一旦确定，在本项目免费保修期内中标供应商不得随意更换，如有不符视为隐瞒真实情况虚假应标并报有关部门处理。 |
| 4 | 培训要求 | 中标供应商须保证在接到采购方培训通知后按采购方要求准时赶到采购方指定地点进行产品使用培训讲解，随时满足采购方的技术指导要求，中标供应商须保证做到随传随到，培训期间产生的费用由中标供应商承担。如中标供应商未能满足采购方所有培训讲解要求的，视为违约，按主管部门相关规定处理。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后60天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、验收检测和提供货物操作说明书等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 报价要求 | 本项目费用应包括但不限于产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。 |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 30 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.2中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的 50 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 5 | 关于付款 | 按相关规定执行，具体以合同约定为准。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

第三章  竞价应答文件（格式）

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查） |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2020年01月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）； 注：（1）“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日采购代理机构的查询结果为准； |  |
| 4 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）； |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价超过项目中的预算金额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 | 通过/不通过 |
| 2 | 供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。 |  |
| 3 | 指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。 |  |
| 4 | 供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。 |  |
| 5 | 供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。 |  |
| 6 | 供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。 |  |
| 7 | 供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。 |  |
| 8 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。 |  |
| 9 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |

二、承诺函

致：深圳市公安局刑事警察支队

我公司申请参加编号为CGXM2304030008的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司不以联合体投标，不转包分包。

7、我公司承诺依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

8、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

9、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

四、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

五、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 目录 | 竞价文件商务要求条款 | 应答文件商务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，中标供应商须保证在接到维修通知后30分钟内准时赶到现场进行修理或更换。 |  |  |  |
| 3 | 技术保障措施要求 | 要求技术保障团队成员无犯罪记录,技术保障团队成员一旦确定，在本项目免费保修期内中标供应商不得随意更换，如有不符视为隐瞒真实情况虚假应标并报有关部门处理。 |  |  |  |
| 4 | 培训要求 | 中标供应商须保证在接到采购方培训通知后按采购方要求准时赶到采购方指定地点进行产品使用培训讲解，随时满足采购方的技术指导要求，中标供应商须保证做到随传随到，培训期间产生的费用由中标供应商承担。如中标供应商未能满足采购方所有培训讲解要求的，视为违约，按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后60天（日历日）内。 |  |  |  |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、验收检测和提供货物操作说明书等其他类似的义务。 |  |  |  |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |  |  |  |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |  |  |  |
| 3 | 报价要求 | 本项目费用应包括但不限于产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。 |  |  |  |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 30 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
|  |  | 4.2中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的 50 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
|  |  | 4.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
| 5 | 关于付款 | 按相关规定执行，具体以合同约定为准。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

六、技术条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投货物的技术要求响应情况，保证所投货物的技术要求实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

指定品牌型号竞价的，供应商投标产品必须是竞价需求中指定的品牌型号；推荐品牌竞价的，供应商所投产品必须是采购人推荐的品牌之一。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 竞价文件技术参数要求 | 应答文件技术参数响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N95口罩 | 3M | 防尘除臭 N9513型 | 防尘除臭，独立包装，3d立体 |  |  | 执行标准：GB19083-2010 |
| 2 | 白色KN95挂耳式口罩 | 稳健 | 15只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 |  |  | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 3 | 白色N95头戴式口罩 | 稳健 | 7只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 |  |  | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 4 | 绿色N95头戴式口罩 | 稳健 | 50只/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 |  |  | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 5 | 一次性N95医用防护口罩 | 3M | 9132型 30个/盒 | 独立包装，30只/盒 |  |  | 执行标准：GB19083-2010 |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 稳健 | 50个/盒 | 灭菌级，独立包装，50只/盒，三层防护 |  |  | 执行标准：YY0469-2011 |
| 7 | 折叠式N95医用外科口罩 | 稳健 | 25袋/盒 | 多重过滤，舒适立体透气，独立包装 |  |  | 执行标准：GB 2626-2019 KN95 |
| 8 | 胶手套 | Ultra Sense | L号 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |  |  |
| 9 | 3M尼龙/丁晴橡胶手套 | 3M | 3M舒适型防滑耐磨手套 | 防滑耐磨，丁晴橡胶材质，灰色款 |  |  |  |
| 10 | 白色线手套 | 星宇 | Y908 | 涤棉材料，加厚耐磨 |  |  |  |
| 11 | 橙色丁晴手套 | AMMEX | L号 | 无粉加厚乳胶材质，橙色 |  |  |  |
| 12 | 防滑粘胶丁腈手套 | 3M | L码 | 防滑粘胶，丁腈材质 |  |  |  |
| 13 | 无粉一次性PVC手套 | RONCO | 透明L码 | PVC材质，无粉 |  |  |  |
| 14 | 无粉一次性丁腈手套 | RONCO | 透明/M/S | 丁腈材质，无粉 |  |  |  |
| 15 | 一次性PVC手套 | 佛润斯 | FMHT—B016 | PVC材质，无粉 |  |  |  |
| 16 | 一次性丁腈手套 92605 加长型 | 安思尔 | 92605 加长型 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |  |  |
| 17 | 一次性丁腈手套 92670型 | 安思尔 | 92670型 | 材质：丁腈，100只/盒 |  |  |  |
| 18 | 一次性手套 | 净手 | 50只 | PVC材质，无粉 |  |  |  |
| 19 | 一次性手套 | 英 科 | M/L | PVC材质，无粉 |  |  |  |
| 20 | HPLC级乙酸铵 | Tedia | 1瓶（100g/瓶） | 溶解性: 200mg/ml in water，分子式: C2H7NO2 |  |  |  |
| 21 | 100ul进样针 | 热电 | 100ul | 测量精度：365H2321，电源电压：220 |  |  |  |
| 22 | 15ml进样瓶试管架 | CNW | 36孔 | 塑料材质，容量15ml |  |  |  |
| 23 | 15mL塑料离心管 | CNW | ABEQ-3300006-500 | 塑料材质，容量15ml |  |  |  |
| 24 | 200μL吸头带滤芯 | RAININ | 20-200μL，30389200 | 碳滤芯，容量200μL |  |  |  |
| 25 | 2ml进样瓶瓶盖 | 安捷伦 | 5185-5820，1000个/盒 | 玻璃材质，容量2ml，压盖 |  |  |  |
| 26 | 2ml透明螺纹口进样瓶 | 安捷伦 | 5182-0715，100个/盒 | 玻璃材质，容量2ml |  |  |  |
| 27 | 5-MeO AMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 28 | 5-MeO DALT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 29 | 5-MeO DiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 30 | 5-MeO DMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 31 | 5-MeO MiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 32 | 5ml注射器 | 洪达 | 200支/盒 | 玻璃材质，容量5ml |  |  |  |
| 33 | 洗洁精 | 花王 | 240ML 无香型 | 无香型，240ml/瓶 |  |  |  |
| 34 | 洗衣液 | 花王 | 抗菌除垢型 | 深层除菌除垢型，3kg/瓶 |  |  |  |
| 35 | 衣物除菌液 | 滴露 | 3L/瓶 | 高效除菌除螨，可配洗衣液用，3L/瓶 |  |  |  |
| 36 | 花露水 | 金鹿 | 195ml/瓶 | 195ml/瓶 |  |  |  |
| 37 | 漂白水 | 蓝月亮 | 600g/瓶 | 亮白去黄漂洗漂白，600g /瓶 |  |  |  |
| 38 | 医用生理盐水清洗液 | 海氏海诺 | 250ml/瓶 | 250ml/瓶 |  |  |  |
| 39 | 爱护佳免洗手消毒液 | 3M | 500ml | 功效：除菌消毒，500ml/瓶 |  |  |  |
| 40 | 碘伏消毒液 | 海氏海诺英诺威 | 100ml | 100ml/瓶 |  |  |  |
| 41 | 利尔康75%液体酒精消毒液 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 液体，500ml/瓶 |  |  |  |
| 42 | 医用过氧化氢抑菌液 | 欧诺康 | 50ml/瓶 | 医用双氧水，50ml/瓶 |  |  |  |
| 43 | 消毒水 | 滴露 | 1.8L | 主要成分：苯酚，1.8L/瓶 |  |  |  |
| 44 | 84消毒液 | 立白 | 500g/瓶 | 香型：无香型，500ml/瓶 |  |  |  |
| 45 | 医用酒精消毒棉棒 | 维德医疗 | 50支/盒 | 50支/盒 |  |  |  |
| 46 | 酒精医用消毒棉棒 | 海氏海诺 | 100支/盒,0.15ml | 一次性自流式，00支独立包装 |  |  |  |
| 47 | 空气消毒机 滤芯 | 松下 | F-ZJSS902C | ZJSS90C适用 |  |  |  |
| 48 | 免洗手消毒凝胶2件套 | 普瑞来 | 236ml+60ml | 功效：清洁，除菌，清爽，2瓶装 |  |  |  |
| 49 | 医用消毒泡腾片 | 健之素 | 100片/瓶 | 100片/瓶 |  |  |  |
| 50 | AB胶 | Pattex | 20g | 强力环氧，快干透明型 |  |  |  |
| 51 | Acclaim Trinity Q1 column | 热电 | 3um,3.0*50mm | 可同时分离除草剂敌草快和百草枯，有粒径为 3.0 μm |  |  |  |
| 52 | ACQUITY UPLC BEH amide液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186004801 | 1.7um*2.1mm*100mm |  |  |  |
| 53 | ACQUITY UPLC BEH C18液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186002352 | 1.7um*2.1mm*100mm |  |  |  |
| 54 | Agilent DB-5ms色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 30m*0.25um*0.25mm |  |  |  |
| 55 | Agilent DB-5色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 30m*0.25um*0.25mm |  |  |  |
| 56 | AHD-2000 | 莱素芳 | 110ml | 110ml，试验器具消毒 |  |  |  |
| 57 | ATLAS进样瓶 | 岛津 | 221-34274-91 | AWD38-00000-05，100只/盒 |  |  |  |
| 58 | DI柱 | PEAK | 05-7062DI | 05-7062DI，1包装 |  |  |  |
| 59 | Elite-BAC1色谱柱 | PE | N9316579 | 30*0.32mm*1.8um |  |  |  |
| 60 | Elite-BAC2色谱柱 | PE | N9316577 | 30*0.32mm*1.2um |  |  |  |
| 61 | HP-PLOT/Q色谱柱 | 安捷伦 | 19091p-qo4 | 30*0.32mm*20um |  |  |  |
| 62 | FEI Quanta 600 钨灯丝 | PHILIPS | 窄V型钨灯丝 | 400～780nm可见光谱区，窄V型 |  |  |  |
| 63 | Hypersil GOLD液相柱 | Thermo | 3.0um*2.1mm*100mm | 3.0um*2.1mm*100mm |  |  |  |
| 64 | ISQ7000灯丝 | Thermo | 1R120404-1940 | 1R120404-1904 |  |  |  |
| 65 | MDMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 化学式：C11H15NO₂，液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 66 | O6-单乙酰吗啡标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 67 | o型圈 | PE | B0198110 | B0198110，1包装 |  |  |  |
| 68 | PE红外干燥剂 | PurgeDESLCCANTKIT | 2袋/包 | 2袋/包,仪器干燥专用 |  |  |  |
| 69 | PMMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 液体，1mg/ml含量 |  |  |  |
| 70 | pvc比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-022 | FMHJ-022，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 71 | PVC磨砂垫板 | 定制 | 磨砂蓝、70*50cm | 磨砂蓝、70*50cm，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 72 | QUANTOFIX铵根试纸条 | MN | 91315 | 91315，铵根测试，一次性使用 |  |  |  |
| 73 | QUANTOFIX氰根试纸条 | MN | 91318 | 91318，氰根测试，一次性使用 |  |  |  |
| 74 | QUANTOFIX亚硝酸根/硝酸根试纸条 | MN | 91313 | 91313，亚硝酸根/硝酸根根测试，一次性使用 |  |  |  |
| 75 | U盘 | 金士顿 | 1TB | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |  |  |
| 76 | U盘 | 闪迪 | 512G | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |  |  |
| 77 | U盘 | 闪迪 | 128G | Type-A 超极速固态，读速1000MB/s 写速900MB/s |  |  |  |
| 78 | 存储卡CF | 闪迪 | 256G | 读速160MB/s |  |  |  |
| 79 | 存储卡SD | 闪迪 | 64G | 读速140MB/s |  |  |  |
| 80 | 存储卡SD | 闪迪 | 128G | 读速140MB/s |  |  |  |
| 81 | 光盘 | 索尼 | DVD-RW10片装 | DVD-RW10片装，毛重：1.0kg， 尺寸：长120mm；宽0mm；高0mm |  |  |  |
| 82 | 光盘 | 索尼 | CD-RW10片装 | CD-RW10片装，毛重：1.0kg， 尺寸：长120mm；宽0mm；高0mm |  |  |  |
| 83 | 台式机械硬盘 | 西部数据（WD） | 4TB | 尺寸：3.5英寸，接口：SATA接口，转速：5400rpm |  |  |  |
| 84 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 1TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |  |  |
| 85 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 2TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |  |  |
| 86 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 5TB | 尺寸：2.5英寸，接口：USB3.0 |  |  |  |
| 87 | 安捷伦分流衬管 | 安捷伦 | 5183-4647 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 |  |  |  |
| 88 | 安捷伦两用过滤膜（PTFE） | 安捷伦 | 5191-4296，100个/袋 | PTFE材质 |  |  |  |
| 89 | 巴比妥类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 主要检测安眠药成分 |  |  |  |
| 90 | 医用白大褂 | 窈嘉 | 长袖 | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |  |  |
| 91 | 白大褂 | 型彬 | 精品男医师服175/XL | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |  |  |
| 92 | 白大褂 | 型彬 | 薄款松紧袖口 175/XL | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |  |  |
| 93 | 白大褂 | 型彬 | 精品女医师服 165/M | 版型：标准型，材质：棉35%，涤纶(聚酯纤维)65% |  |  |  |
| 94 | 拜灭士杀蟑胶饵 | 拜耳 | 12g | 12g，形态：胶剂，香型：无香型 |  |  |  |
| 95 | 斑马GK888T打印机碳带 | 斑马 | A4202全树脂基碳带110mm*70m/卷 | 树脂基110mm*74M |  |  |  |
| 96 | 包埋盒标记笔 | Leica | 黑 | 黑色，高浓度墨水，不易脱落 |  |  |  |
| 97 | 苯二氮卓类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 最低检出浓度：300ng/mL |  |  |  |
| 98 | 标准品储备瓶 | 安谱 | VAEQ-DECE01-10 | VAEQ-DECE01-10，高硼硅材料 |  |  |  |
| 99 | 病理检材保存箱 | 佛润斯 | FMST-C012 | FMST-C012，尸体残留物提取，全密封，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 100 | 病理切片刀 | Leica | DB80LX | 碳钢材质，法检专用 |  |  |  |
| 101 | 病理切片盒 | 世泰 | 橙色、50片/盒 | 法医病理使用、橙色、50片/盒 |  |  |  |
| 102 | 捕集阱 | 安捷伦 | CP17973 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 103 | 不干胶比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-021、黑白 | FMHJ-021、黑白30cm，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 104 | 裁衣剪 | 王麻子 | 10寸 | 10寸，高温钢材料制作 |  |  |  |
| 105 | 超纤抹布 | 美丽雅 | 30*30cm，10片 | 30*30cm，棉质 |  |  |  |
| 106 | 持针器 | 双鹿 | 14cm | 14cm，不锈钢材质，医用 |  |  |  |
| 107 | 冲印染料DYE | 理想神州 | Ink Cartridge 102 | Ink Cartridge 102，刑事照相专用款 |  |  |  |
| 108 | 除湿剂 | 白元 | 45盒/箱 | 成分：活性炭，香型：无香型，形态：固体，类型：平放式 |  |  |  |
| 109 | 穿刺针 | 佛润斯 | 18号 | 不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |  |  |
| 110 | 醇溶性伊红染液 | Baso | 500ml | 500ml，法医检验使用 |  |  |  |
| 111 | 岛津气质泵油 | 爱德华 | H11026015 | 40℃粘度 |  |  |  |
| 112 | 灯丝 | 安捷伦 | G7005-60061 | 气密型 |  |  |  |
| 113 | 迪普尔 防护面罩 | 迪普尔 | 330*220 | 高清防雾，全脸封闭，透明防油防灰尘飞沫 |  |  |  |
| 114 | 棉签 | 稳健 | 50支/袋，10袋/盒 | 50支/袋，10袋/盒 |  |  |  |
| 115 | 医用棉签 | 海氏海诺 | 8cm×120支 | 8cm×120支，材质：纸制，棉头形状：尖头 |  |  |  |
| 116 | 碘伏棉签 | 海氏海诺 | 50支装 | 50支/盒，独立包装 |  |  |  |
| 117 | 碘伏喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |  |  |  |
| 118 | 电池 | 南孚 | 7号（20粒装） | 7号（20粒装），类型：碱性电池 |  |  |  |
| 119 | 电池 | 南孚 | 5号（40粒装） | 5号（40粒装），类型：碱性电池 |  |  |  |
| 120 | 电子温湿度计 | 多利科 | O-701WT | O-701WT，毛重：300.00g，材质：ABS |  |  |  |
| 121 | 顶空进样瓶(旋盖） | Agilent | 5188-2753 | 5182-0837，100个/盒 |  |  |  |
| 122 | 顶空进样瓶(压盖） | Agilent | 5182-0837 | 5183-4477，100个/盒 |  |  |  |
| 123 | 顶空瓶盖(旋盖） | Agilent | 5188-2759 | 5188-2753，100个/盒 |  |  |  |
| 124 | 顶空瓶盖(压盖） | Agilent | 5183-4477 | 5188-2759，100个/盒 |  |  |  |
| 125 | 顶空气相色谱进样针 | PE | B4000011 | B4000011，气密型 |  |  |  |
| 126 | 毒品五合一快速检测板 | 艾博 | 25个/盒 | 冰/吗啡/K/摇头芄/大麻尿检板 |  |  |  |
| 127 | 废液桶 | 龙程 | BKT-200L | BKT-200L，实验废水储存，加厚密封 |  |  |  |
| 128 | 分流衬管 | 岛津 | S221-75193 | 岛津设备专用 |  |  |  |
| 129 | 封口膜 | Parafilm | PM996 10cm×38m | 4in*125ft |  |  |  |
| 130 | 氟氨酮标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |  |  |
| 131 | 干燥剂 | 利威 | 5g*60/袋 | 防霉祛潮，5g*60/袋 |  |  |  |
| 132 | 6mm 钢珠 | 千力 | 6mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 133 | 6.1mm钢珠 | 千力 | 6.1mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 134 | 6.2mm钢珠 | 千力 | 6.2mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 135 | 6.3mm钢珠 | 千力 | 6.3mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 136 | 6.4mm钢珠 | 千力 | 6.4mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 137 | 6.5mm钢珠 | 千力 | 6.5mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 138 | 6.6mm钢珠 | 千力 | 6.6mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 139 | 6.7mm钢珠 | 千力 | 6.7mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 140 | 6.8mm 钢珠 | 千力 | 6.8mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 141 | 6.9mm 钢珠 | 千力 | 6.9mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 142 | 7mm 钢珠 | 千力 | 7mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 143 | 7.1mm 钢珠 | 千力 | 7.1mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 144 | 7.2mm 钢珠 | 千力 | 7.2mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 145 | 7.3mm 钢珠 | 千力 | 7.3mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 146 | 7.4mm 钢珠 | 千力 | 7.4mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 147 | 7.5mm 钢珠 | 千力 | 7.5mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 148 | 7.6mm 钢珠 | 千力 | 7.6mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 149 | 7.7mm 钢珠 | 千力 | 7.7mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 150 | 7.8mm 钢珠 | 千力 | 7.8mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 151 | 7.9mm 钢珠 | 千力 | 7.9mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 152 | 8mm 钢珠 | 千力 | 8mm | 非标，高碳钢材质 |  |  |  |
| 153 | 固化剂 | Buehler | Epox cure2 20-3432-016 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 154 | 硅胶包 | PEAK | 08-6061 | 08-6061，1包装 |  |  |  |
| 155 | 黑色护目镜 | 佛润斯 | FMFH-D019 | FMFH-D019，防强光，黑色，现场勘查护目 |  |  |  |
| 156 | 环氧树脂 | Buehler | Epox cure2 20-3430-064 | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 157 | 检材密封膜 | 旭包鲜 | 30cm*50m | 30cm*50m，材质：塑料，毛重：380.00g |  |  |  |
| 158 | 检材提取盒 | 佛润斯 | FMST-C013 | FMST-C013，检材提取，全密封，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 159 | 检材提取套装 | 佛润斯 | FNXC-A001 | FNXC-A001，检材提取，全密封，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 160 | 进样针 | Thermo | 36520060 | 36520060，气密型 |  |  |  |
| 161 | 进样针 | 安捷伦 | G4513-80216 | G4513-80216，气密型 |  |  |  |
| 162 | 进样针 | 岛津 | 221-34618 | 221-34618，气密型 |  |  |  |
| 163 | 精斑试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 25份每盒，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 164 | 精密仪器除锈剂 | 希安斯 | PR05005CW 410g | PR05005CW 410g，毛重：500.00g，类型：养护型添加剂 |  |  |  |
| 165 | 精密电器清洁剂 | 希安斯 | PR02016C 300g | PR02016C 300g，毛重：415.00g，类型：多功能添加剂 |  |  |  |
| 166 | 酒精棉片 | 海氏海诺 | 12*12cm 100片装 | 12*12cm，100片装 |  |  |  |
| 167 | 酒精喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |  |  |  |
| 168 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 60*50*40 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 169 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 30*40*30 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 170 | 可卡因标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |  |  |
| 171 | 空调清洗剂 | 家安 | 360ml（挂壁机专用） | 360ml，形态：喷雾，功效：除垢，除菌 |  |  |  |
| 172 | 连二亚硫酸钠（分析纯） | MACKLIN | 500g | 化学式：Na₂S₂O₄，白色结晶性粉末 |  |  |  |
| 173 | 氯胺T（分析纯） | MACKLIN | 500g | 分子式：C₇H₇ClNNaSO₂，白色或微黄色结晶性粉末 |  |  |  |
| 174 | 毛巾 | 三利 | 34cm*74cm 4条/包 | 30*70cm，工艺：毛圈，面料成分：棉 |  |  |  |
| 175 | 毛巾 | 洁丽雅 | 30*70cm | 工艺：毛圈，面料成分：棉 |  |  |  |
| 176 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP660 | 10个/盒，材质：塑料，透明 |  |  |  |
| 177 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP638C | 20个/盒 加厚，材质：塑料，透明 |  |  |  |
| 178 | 免缝皮肤伤口胶带 | 3M | R1574,12mm*100mm | R1547,12mm*100mm |  |  |  |
| 179 | 免疫组化防脱盖玻片 | 世泰 | 10212440C、24*40mm、60盒/箱 | 规格：24*40mm |  |  |  |
| 180 | 莫达非尼标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |  |  |
| 181 | 耐适康创可贴 | 3M | 50片混合装 | 50片混合装，材质：高分子薄膜，颜色：透明，类型：防水 |  |  |  |
| 182 | 内衬管 | 安捷伦 | 5183-2085 | 5183-2085，安捷伦设备专用 |  |  |  |
| 183 | 镊子 | 新华医疗 | 12cm | 10cm，不锈钢材质 |  |  |  |
| 184 | 抛光液 | Masterprep氧化铝 | 0.05um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 185 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 0.3um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 186 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 1um | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 187 | 瓶口分液器 | Brand | 0-10ml | 0-10ml |  |  |  |
| 188 | 强力去污除霉剂 | 大公鸡管家 | 625ml DSGJ17076 | 625ml DSGJ17076，毛重：0.721kg |  |  |  |
| 189 | 切片石蜡 | Leica | 病理、1kg/袋 | 法医病理使用、1kg/袋 |  |  |  |
| 190 | 氢氧化钠 | CNW | 500g | 纯浓度、500ML/瓶 |  |  |  |
| 191 | 热电PTV衬管 | 热电 | 45322044 | 热电设备专用 |  |  |  |
| 192 | 热电液质校准液 | 热电 | 88325，10ml | 热电设备专用 |  |  |  |
| 193 | 锐器废弃盒 | 洛滑 | 方形容量5L | 方形容量5L，塑胶材料，黄色 |  |  |  |
| 194 | 三（羟甲基）氨基甲烷（分析纯） | MACKLIN | 25g | 熔点171-172℃ ，沸点219-220℃ /1.3kPa，溶于乙醇和水 |  |  |  |
| 195 | 三环内酯快速检测板 | 奥泰 | 40个/盒 | 刑事勘查适用 |  |  |  |
| 196 | 三折物证标记牌 | 佛润斯 | FMHJ-018 | FMHJ-018，PVC材料，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 197 | 色谱纯甲醇 | 默克 | 4L | 4L，高纯液体，色谱级 |  |  |  |
| 198 | 色谱纯异丙醇 | 默克 | 4L | 4L，高纯液体，色谱级 |  |  |  |
| 199 | 纱布（绷带）卷 | 稳健 | 1卷/袋 80cm*1000cm | 1卷/袋 80cm*1000cm |  |  |  |
| 200 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 200ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 201 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 50ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 202 | 烧杯 | 蜀牛 | 1000ML | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 203 | 烧杯 | 蜀牛 | 500ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 204 | 烧杯 | 蜀牛 | 200ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 205 | 烧杯 | 蜀牛 | 100ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 206 | 烧杯杯刷 | 海斯迪克 | 清洗500ml用HK-120 | 清洗500ml用 HK-120 |  |  |  |
| 207 | 试管刷 | 海斯迪克 | 5mm | 清洗100ml用 HK-120 |  |  |  |
| 208 | 试管刷 | 海斯迪克 | 10mm | 清洗50ml用 HK-120 |  |  |  |
| 209 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 蓝盖、250ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 210 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 500ml | 玻璃制品，实验用具 |  |  |  |
| 211 | 手术刀片（碳钢） | 金环 | 22号刀片，100片/盒 | 22号刀片，100片/盒，碳钢材质 |  |  |  |
| 212 | 手术剪 | 新华医疗 | 18cm直圆头 | 18cm直圆头，不锈钢材质 |  |  |  |
| 213 | 鼠标 | 雷蛇 | 小巴蛇-无线双模连接 | 无线，轻量化 |  |  |  |
| 214 | 双肩背包 | 马克莱登 | 17.3英寸黑色 | 17.3英寸，黑色 |  |  |  |
| 215 | 四氢大麻酚标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |  |  |
| 216 | 苏木素染液 | Baso | 500ml | 500ml，法医检验使用 |  |  |  |
| 217 | 塑封膜 | 千帆 | 6寸10C | 6寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |  |  |
| 218 | 塑封膜 | 千帆 | 7寸10C | 7寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |  |  |
| 219 | 塑封膜 | 千帆 | 8寸10C | 8寸10C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |  |  |
| 220 | 塑封膜 | 千帆 | A4 8C | A4 8C，100张/盒，净重：10kg以下，装订厚度：0-30mm |  |  |  |
| 221 | 碳酸锂 | CNW | AR，≥99.0%，500g | AR（沪试）250g |  |  |  |
| 222 | 透明伤口敷料 | 3M | 90022T 10cm*10cm | 90022T 10cm*10cm，毛重：40.00g |  |  |  |
| 223 | 脱落细胞黏取器 | 佛润斯 | FMXC-A029 | FMXC-A029，生物细胞黏取，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 224 | 脱氧剂 | 利威 | 50cc*250/袋 | 除湿防潮防霉剂，干燥除氧二合一 |  |  |  |
| 225 | 外置光驱 | 联想 | DB85 | Type-C/USB接口 |  |  |  |
| 226 | 微小物证提取套装 | 佛润斯 | FMXC-A003 | FMXC-A003，物证提取，全密封，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 227 | 无菌注射器 | 桂龙 | 30ml | 30ml，带针头 |  |  |  |
| 228 | 无菌注射器 | 桂龙 | 50ml | 50ml，带针头 |  |  |  |
| 229 | 无水乙醇 | 国药集团 | 分析醇500ml/瓶 | 分析醇，500ml |  |  |  |
| 230 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 30*40 | 30*40，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 231 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 20*30 | 20*30，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 232 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 14*20 | 14*20，透明塑料材质，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 233 | 物证塑料收纳箱 | 禧天龙 | 65L | 65L 透明可视，材质：塑料，图案：纯色 |  |  |  |
| 234 | 吸水抽纸 | 维达 | XL码 9包/箱 | 200抽*9包 |  |  |  |
| 235 | 现场勘查鞋套 | 佛润斯 | FMXC-A008 | FMXC-A007，，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 236 | 现场生物物证提取单管 | 佛润斯 | FMXC-B001 | FMXC-B001，生物痕迹提取，全密封，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 237 | 现场尸体保护单 | 佛润斯 | FMXC-A012 | FMXC-A012，无纺布材料，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 238 | 镶嵌模具 | Buehler | 规格直径32*27mm | 电镜用，适用FEI Quanta 600 |  |  |  |
| 239 | 鞋套 | 利雨 | XGJ-9 | 刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 240 | 鞋套机配套T扣鞋套 | 麦锐欧 | 100只装 | 100只装，PVC材质 |  |  |  |
| 241 | 鞋套机全自动 | 麦锐欧 | 多鞋型尺码适用 | 适用200个鞋套 |  |  |  |
| 242 | 血痕试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 25份每盒，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 243 | 眼科剪 | 新华医疗 | 10cm直圆头 | 10cm直圆头，不锈钢材质 |  |  |  |
| 244 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、横纹尺 | 弯、10cm、横纹尺 |  |  |  |
| 245 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、无尺无钩 | 弯、10cm、无尺无钩 |  |  |  |
| 246 | 眼科镊 | 金钟 | 直、10cm、无尺无钩 | 直、10cm、无尺无钩 |  |  |  |
| 247 | 一次性不锈钢镊 | 佛润斯 | FMXC-A021 | 直头，不锈钢材质 |  |  |  |
| 248 | 一次性法医专业检验镊 | 佛润斯 | FMXC-A020 | FMXC-A020，不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |  |  |
| 249 | 一次性法医专用检验钳 | 佛润斯 | FMXC-A005 | FMXC-A005，不锈钢材质，镀膜，防静电 |  |  |  |
| 250 | 一次性换药包 | 振德 | A-0 | A-0，医用换药包，无菌，一次性使用 |  |  |  |
| 251 | 一次性剪刀 | 佛润斯 | FMXC-A022 | 尖头，不锈钢材质 |  |  |  |
| 252 | 一次性解剖刀 | 佛润斯 | FMXC-A006 | FMXC-A006，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 253 | 一次性解剖服 | 佛润斯 | FMST-C001 | 棉纺材质，刑事勘察专用，一次性使用款 |  |  |  |
| 254 | 一次性医用手术帽 | 稳健 | 10只/包 A1型 18*33.5*14.5cm | 18*33.5*14.5cm，独立包装 A1型 |  |  |  |
| 255 | 医用绑扎胶布 | 3M | 透明通气型2.4cm*9.1cm | 透明通气型2.4cm*9.1cm |  |  |  |
| 256 | 医用黄色垃圾袋 | 金绿士 | 20L平口50*60cm | 20L平口50*60cm，塑胶材质 |  |  |  |
| 257 | 医用仪器防护罩 | 苏樱凉 | 银白色 1.2*1.2m | 银白色 1.2*1.2m，定制，面料：牛津布，图案：纯色 |  |  |  |
| 258 | 乙酸乙酯（分析纯） | 国药集团 | 500ml（瓶/箱） | 500ml/瓶，高纯液体，分析纯 |  |  |  |
| 259 | 载玻片 | 世泰 | 188105w、40盒/箱 | 188105w、20盒/箱 |  |  |  |
| 260 | 脏器刀 | 佛润斯 | FMST-C014 | FMST-C014，刑事勘察专用 |  |  |  |
| 261 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | HP660 | 10个/盒，材质：塑料，透明 |  |  |  |
| 262 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | 20个/盒 加厚 HP620C | 20个/盒 加厚，材质：塑料，透明 |  |  |  |
| 263 | 蟑螂屋 | 安速 | 5枚/盒 | 5枚/盒，毛重：150.00g，香型：无香型 |  |  |  |
| 264 | 掌纹捺印盒 | 佛润斯 | FMHJ-017 | FMHJ-017，刑事勘察专用，高清印油 |  |  |  |
| 265 | 止血弯钳 | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用 |  |  |  |
| 266 | 止血直钳 | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用 |  |  |  |
| 267 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 34*20*12cm | 刑事勘察专用，50个/包 |  |  |  |
| 268 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 25*15*8 | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |  |  |
| 269 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 16*10cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |  |  |
| 270 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 40*30*17cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |  |  |
| 271 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 8*10cm | 纸质，刑事勘察专用，50个/包 |  |  |  |
| 272 | 指纹捺印盒 | 佛润斯 | 42mm' | FMHJ-017，刑事勘察专用，高清印油 |  |  |  |
| 273 | 紫外线杀菌灯 | 雷士照明 | 38W | 38W，实验室灭菌，立款 |  |  |  |
| 274 | 自粘绷带 | 3M | 1583,7.5cm*4.5cm | 1583,7.5cm*4.5cm |  |  |  |
| 275 | 组织剪 | 新华医疗 | 14cm直圆头 | 14cm直圆头，不锈钢材质 |  |  |  |
| 276 | 组织剪（直尖头） | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用，直圆头 |  |  |  |
| 277 | 组织剪（直圆头） | 双鹿 | 16cm | 16cm，不锈钢材质，医用，直尖头 |  |  |  |
| 278 | 佐匹克隆标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 1mg/mL,1mL，高纯，液体 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件技术要求响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

- 投标报价表

（一）开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

- 分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N95口罩 | 3M | 防尘除臭 N9513型 | 个 | 500 |  |  |
| 2 | 白色KN95挂耳式口罩 | 稳健 | 15只/盒 | 盒 | 30 |  |  |
| 3 | 白色N95头戴式口罩 | 稳健 | 7只/盒 | 盒 | 180 |  |  |
| 4 | 绿色N95头戴式口罩 | 稳健 | 50只/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 5 | 一次性N95医用防护口罩 | 3M | 9132型 30个/盒 | 盒 | 24 |  |  |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 稳健 | 50个/盒 | 盒 | 151 |  |  |
| 7 | 折叠式N95医用外科口罩 | 稳健 | 25袋/盒 | 盒 | 80 |  |  |
| 8 | 胶手套 | Ultra Sense | L号 | 盒 | 60 |  |  |
| 9 | 3M尼龙/丁晴橡胶手套 | 3M | 3M舒适型防滑耐磨手套 | 双 | 100 |  |  |
| 10 | 白色线手套 | 星宇 | Y908 | 双 | 200 |  |  |
| 11 | 橙色丁晴手套 | AMMEX | L号 | 盒 | 20 |  |  |
| 12 | 防滑粘胶丁腈手套 | 3M | L码 | 副 | 12 |  |  |
| 13 | 无粉一次性PVC手套 | RONCO | 透明L码 | 盒 | 5 |  |  |
| 14 | 无粉一次性丁腈手套 | RONCO | 透明/M/S | 盒 | 25 |  |  |
| 15 | 一次性PVC手套 | 佛润斯 | FMHT—B016 | 盒 | 10 |  |  |
| 16 | 一次性丁腈手套 | 安思尔 | 92605 加长型 | 盒 | 80 |  |  |
| 17 | 一次性丁腈手套 | 安思尔 | 92670型 | 盒 | 53 |  |  |
| 18 | 一次性手套 | 净手 | 50只 | 袋 | 20 |  |  |
| 19 | 一次性手套 | 英 科 | M/L | 盒 | 10 |  |  |
| 20 | HPLC级乙酸铵 | Tedia | 1瓶（100g/瓶） | 瓶 | 2 |  |  |
| 21 | 100ul进样针 | 热电 | 100ul | 根 | 2 |  |  |
| 22 | 15ml进样瓶试管架 | CNW | 36孔 | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 15mL塑料离心管 | CNW | ABEQ-3300006-500 | 箱 | 5 |  |  |
| 24 | 200μL吸头带滤芯 | RAININ | 20-200μL，30389200 | 盒 | 1 |  |  |
| 25 | 2ml进样瓶瓶盖 | 安捷伦 | 5185-5820，1000个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 26 | 2ml透明螺纹口进样瓶 | 安捷伦 | 5182-0715，100个/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 27 | 5-MeO AMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 28 | 5-MeO DALT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 29 | 5-MeO DiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 30 | 5-MeO DMT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 31 | 5-MeO MiPT标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 32 | 5ml注射器 | 洪达 | 200支/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 33 | 洗洁精 | 花王 | 240ML 无香型 | 瓶 | 24 |  |  |
| 34 | 洗衣液 | 花王 | 抗菌除垢型 | 瓶 | 12 |  |  |
| 35 | 衣物除菌液 | 滴露 | 3L/瓶 | 瓶 | 12 |  |  |
| 36 | 花露水 | 金鹿 | 195ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 37 | 漂白水 | 蓝月亮 | 600g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 38 | 医用生理盐水清洗液 | 海氏海诺 | 250ml/瓶 | 瓶 | 18 |  |  |
| 39 | 爱护佳免洗手消毒液 | 3M | 500ml | 瓶 | 48 |  |  |
| 40 | 碘伏消毒液 | 海氏海诺英诺威 | 100ml | 瓶 | 10 |  |  |
| 41 | 利尔康75%液体酒精消毒液 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 120 |  |  |
| 42 | 医用过氧化氢抑菌液 | 欧诺康 | 50ml/瓶 | 瓶 | 12 |  |  |
| 43 | 消毒水 | 滴露 | 1.8L | 瓶 | 34 |  |  |
| 44 | 84消毒液 | 立白 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 45 | 医用酒精消毒棉棒 | 维德医疗 | 50支/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 46 | 酒精医用消毒棉棒 | 海氏海诺 | 100支/盒,0.15ml | 盒 | 3 |  |  |
| 47 | 空气消毒机 滤芯 | 松下 | F-ZJSS902C | 个 | 8 |  |  |
| 48 | 免洗手消毒凝胶2件套 | 普瑞来 | 236ml+60ml | 套 | 48 |  |  |
| 49 | 医用消毒泡腾片 | 健之素 | 100片/瓶 | 瓶 | 24 |  |  |
| 50 | AB胶 | Pattex | 20g | 套 | 10 |  |  |
| 51 | Acclaim Trinity Q1 column | 热电 | 3um,3.0*50mm | 根 | 2 |  |  |
| 52 | ACQUITY UPLC BEH amide液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186004801 | 根 | 2 |  |  |
| 53 | ACQUITY UPLC BEH C18液相色谱柱 | Waters | 1.7um*2.1mm*100mm 186002352 | 根 | 2 |  |  |
| 54 | Agilent DB-5ms色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 盒 | 6 |  |  |
| 55 | Agilent DB-5色谱柱 | 安捷伦 | 30m*0.25um*0.25mm | 盒 | 2 |  |  |
| 56 | AHD-2000 | 莱素芳 | 110ml | 瓶 | 12 |  |  |
| 57 | ATLAS进样瓶 | 岛津 | 221-34274-91 | 盒 | 2 |  |  |
| 58 | DI柱 | PEAK | 05-7062DI | 个 | 4 |  |  |
| 59 | Elite-BAC1色谱柱 | PE | N9316579 | 盒 | 1 |  |  |
| 60 | Elite-BAC2色谱柱 | PE | N9316577 | 盒 | 1 |  |  |
| 61 | HP-PLOT/Q色谱柱 | 安捷伦 | 19091p-qo4 | 盒 | 1 |  |  |
| 62 | FEI Quanta 600 钨灯丝 | PHILIPS | 窄V型钨灯丝 | 盒 | 1 |  |  |
| 63 | Hypersil GOLD液相柱 | Thermo | 3.0um*2.1mm*100mm | 根 | 2 |  |  |
| 64 | ISQ7000灯丝 | Thermo | 1R120404-1940 | 根 | 2 |  |  |
| 65 | MDMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 66 | O6-单乙酰吗啡标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 67 | o型圈 | PE | B0198110 | 个 | 12 |  |  |
| 68 | PE红外干燥剂 | PurgeDESLCCANTKIT | 2袋/包 | 包 | 6 |  |  |
| 69 | PMMA标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 70 | pvc比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-022 | 张 | 20 |  |  |
| 71 | PVC磨砂垫板 | 定制 | 磨砂蓝、70*50cm | 张 | 5 |  |  |
| 72 | QUANTOFIX铵根试纸条 | MN | 91315 | 盒 | 2 |  |  |
| 73 | QUANTOFIX氰根试纸条 | MN | 91318 | 盒 | 2 |  |  |
| 74 | QUANTOFIX亚硝酸根/硝酸根试纸条 | MN | 91313 | 盒 | 2 |  |  |
| 75 | U盘 | 金士顿 | 1TB | 个 | 2 |  |  |
| 76 | U盘 | 闪迪 | 512G | 个 | 10 |  |  |
| 77 | U盘 | 闪迪 | 128G | 个 | 10 |  |  |
| 78 | 存储卡CF | 闪迪 | 256G | 个 | 3 |  |  |
| 79 | 存储卡SD | 闪迪 | 64G | 个 | 6 |  |  |
| 80 | 存储卡SD | 闪迪 | 128G | 个 | 6 |  |  |
| 81 | 光盘 | 索尼 | DVD-RW10片装 | 盒 | 25 |  |  |
| 82 | 光盘 | 索尼 | CD-RW10片装 | 盒 | 4 |  |  |
| 83 | 台式机械硬盘 | 西部数据（WD） | 4TB | 块 | 10 |  |  |
| 84 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 1TB | 块 | 10 |  |  |
| 85 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 2TB | 块 | 10 |  |  |
| 86 | 移动硬盘 | 西部数据（WD） | 5TB | 块 | 5 |  |  |
| 87 | 安捷伦分流衬管 | 安捷伦 | 5183-4647 | 根 | 2 |  |  |
| 88 | 安捷伦两用过滤膜（PTFE） | 安捷伦 | 5191-4296，100个/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 89 | 巴比妥类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 90 | 医用白大褂 | 窈嘉 | 长袖 | 件 | 45 |  |  |
| 91 | 白大褂 | 型彬 | 精品男医师服175/XL | 件 | 2 |  |  |
| 92 | 白大褂 | 型彬 | 薄款松紧袖口 175/XL | 件 | 4 |  |  |
| 93 | 白大褂 | 型彬 | 精品女医师服 165/M | 件 | 2 |  |  |
| 94 | 拜灭士杀蟑胶饵 | 拜耳 | 12g | 盒 | 12 |  |  |
| 95 | 斑马GK888T打印机碳带 | 斑马 | A4202全树脂基碳带110mm*70m/卷 | 卷 | 20 |  |  |
| 96 | 包埋盒标记笔 | Leica | 黑 | 根 | 20 |  |  |
| 97 | 苯二氮卓类快速检测板 | 艾博 | 40个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 98 | 标准品储备瓶 | 安谱 | VAEQ-DECE01-10 | 盒 | 20 |  |  |
| 99 | 病理检材保存箱 | 佛润斯 | FMST-C012 | 个 | 50 |  |  |
| 100 | 病理切片刀 | Leica | DB80LX | 盒 | 5 |  |  |
| 101 | 病理切片盒 | 世泰 | 橙色、50片/盒 | 个 | 150 |  |  |
| 102 | 捕集阱 | 安捷伦 | CP17973 | 支 | 1 |  |  |
| 103 | 不干胶比例尺 | 佛润斯 | FMHJ-021、黑白 | 张 | 20 |  |  |
| 104 | 裁衣剪 | 王麻子 | 10寸 | 个 | 20 |  |  |
| 105 | 超纤抹布 | 美丽雅 | 30*30cm，10片 | 袋 | 40 |  |  |
| 106 | 持针器 | 双鹿 | 14cm | 个 | 10 |  |  |
| 107 | 冲印染料DYE | 理想神州 | Ink Cartridge 102 | 套 | 2 |  |  |
| 108 | 除湿剂 | 白元 | 45盒/箱 | 箱 | 3 |  |  |
| 109 | 穿刺针 | 佛润斯 | 18号 | 个 | 20 |  |  |
| 110 | 醇溶性伊红染液 | Baso | 500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 111 | 岛津气质泵油 | 爱德华 | H11026015 | 瓶 | 2 |  |  |
| 112 | 灯丝 | 安捷伦 | G7005-60061 | 根 | 2 |  |  |
| 113 | 迪普尔 防护面罩 | 迪普尔 | 330*220 | 只 | 20 |  |  |
| 114 | 棉签 | 稳健 | 50支/袋，10袋/盒 | 盒 | 40 |  |  |
| 115 | 医用棉签 | 海氏海诺 | 8cm×120支 | 瓶 | 16 |  |  |
| 116 | 碘伏棉签 | 海氏海诺 | 50支装 | 盒 | 10 |  |  |
| 117 | 碘伏喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |
| 118 | 电池 | 南孚 | 7号（20粒装） | 盒 | 20 |  |  |
| 119 | 电池 | 南孚 | 5号（40粒装） | 盒 | 30 |  |  |
| 120 | 电子温湿度计 | 多利科 | O-701WT | 个 | 2 |  |  |
| 121 | 顶空进样瓶(旋盖） | Agilent | 5188-2753 | 盒 | 10 |  |  |
| 122 | 顶空进样瓶(压盖） | Agilent | 5182-0837 | 盒 | 10 |  |  |
| 123 | 顶空瓶盖(旋盖） | Agilent | 5188-2759 | 盒 | 10 |  |  |
| 124 | 顶空瓶盖(压盖） | Agilent | 5183-4477 | 盒 | 10 |  |  |
| 125 | 顶空气相色谱进样针 | PE | B4000011 | 根 | 1 |  |  |
| 126 | 毒品五合一快速检测板 | 艾博 | 25个/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 127 | 废液桶 | 龙程 | BKT-200L | 个 | 2 |  |  |
| 128 | 分流衬管 | 岛津 | S221-75193 | 盒 | 2 |  |  |
| 129 | 封口膜 | Parafilm | PM996 10cm×38m | 盒 | 2 |  |  |
| 130 | 氟氨酮标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 131 | 干燥剂 | 利威 | 5g*60/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 132 | 6mm 钢珠 | 千力 | 6mm | 粒 | 200 |  |  |
| 133 | 6.1mm钢珠 | 千力 | 6.1mm | 粒 | 200 |  |  |
| 134 | 6.2mm钢珠 | 千力 | 6.2mm | 粒 | 200 |  |  |
| 135 | 6.3mm钢珠 | 千力 | 6.3mm | 粒 | 200 |  |  |
| 136 | 6.4mm钢珠 | 千力 | 6.4mm | 粒 | 200 |  |  |
| 137 | 6.5mm钢珠 | 千力 | 6.5mm | 粒 | 200 |  |  |
| 138 | 6.6mm钢珠 | 千力 | 6.6mm | 粒 | 200 |  |  |
| 139 | 6.7mm钢珠 | 千力 | 6.7mm | 粒 | 200 |  |  |
| 140 | 6.8mm 钢珠 | 千力 | 6.8mm | 粒 | 200 |  |  |
| 141 | 6.9mm 钢珠 | 千力 | 6.9mm | 粒 | 200 |  |  |
| 142 | 7mm 钢珠 | 千力 | 7mm | 粒 | 200 |  |  |
| 143 | 7.1mm 钢珠 | 千力 | 7.1mm | 粒 | 200 |  |  |
| 144 | 7.2mm 钢珠 | 千力 | 7.2mm | 个 | 200 |  |  |
| 145 | 7.3mm 钢珠 | 千力 | 7.3mm | 个 | 200 |  |  |
| 146 | 7.4mm 钢珠 | 千力 | 7.4mm | 个 | 200 |  |  |
| 147 | 7.5mm 钢珠 | 千力 | 7.5mm | 个 | 200 |  |  |
| 148 | 7.6mm 钢珠 | 千力 | 7.6mm | 个 | 200 |  |  |
| 149 | 7.7mm 钢珠 | 千力 | 7.7mm | 个 | 200 |  |  |
| 150 | 7.8mm 钢珠 | 千力 | 7.8mm | 个 | 200 |  |  |
| 151 | 7.9mm 钢珠 | 千力 | 7.9mm | 个 | 200 |  |  |
| 152 | 8mm 钢珠 | 千力 | 8mm | 个 | 200 |  |  |
| 153 | 固化剂 | Buehler | Epox cure2 20-3432-016 | 瓶 | 1 |  |  |
| 154 | 硅胶包 | PEAK | 08-6061 | 包 | 4 |  |  |
| 155 | 黑色护目镜 | 佛润斯 | FMFH-D019 | 个 | 20 |  |  |
| 156 | 环氧树脂 | Buehler | Epox cure2 20-3430-064 | 瓶 | 1 |  |  |
| 157 | 检材密封膜 | 旭包鲜 | 30cm*50m | 盒 | 30 |  |  |
| 158 | 检材提取盒 | 佛润斯 | FMST-C013 | 个 | 100 |  |  |
| 159 | 检材提取套装 | 佛润斯 | FNXC-A001 | 个 | 100 |  |  |
| 160 | 进样针 | Thermo | 36520060 | 根 | 4 |  |  |
| 161 | 进样针 | 安捷伦 | G4513-80216 | 根 | 4 |  |  |
| 162 | 进样针 | 岛津 | 221-34618 | 根 | 4 |  |  |
| 163 | 精斑试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 164 | 精密仪器除锈剂 | 希安斯 | PR05005CW 410g | 瓶 | 3 |  |  |
| 165 | 精密电器清洁剂 | 希安斯 | PR02016C 300g | 瓶 | 5 |  |  |
| 166 | 酒精棉片 | 海氏海诺 | 12*12cm 100片装 | 盒 | 72 |  |  |
| 167 | 酒精喷雾 | 海氏海诺 | 100ml/瓶 | 瓶 | 296 |  |  |
| 168 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 60*50*40 | 个 | 100 |  |  |
| 169 | 勘查物证纸箱 | 佛润斯 | 30*40*30 | 个 | 100 |  |  |
| 170 | 可卡因标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 3 |  |  |
| 171 | 空调清洗剂 | 家安 | 360ml（挂壁机专用） | 瓶 | 6 |  |  |
| 172 | 连二亚硫酸钠（分析纯） | MACKLIN | 500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 173 | 氯胺T（分析纯） | MACKLIN | 500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 174 | 毛巾 | 三利 | 34cm*74cm 4条/包 | 包 | 6 |  |  |
| 175 | 毛巾 | 洁丽雅 | 30*70cm | 条 | 60 |  |  |
| 176 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP660 | 盒 | 12 |  |  |
| 177 | 密封包装袋 | 佳能 | 10个/盒 HP638C | 盒 | 12 |  |  |
| 178 | 免缝皮肤伤口胶带 | 3M | R1574,12mm*100mm | 包 | 12 |  |  |
| 179 | 免疫组化防脱盖玻片 | 世泰 | 10212440C、24*40mm、60盒/箱 | 箱 | 1 |  |  |
| 180 | 莫达非尼标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 181 | 耐适康创可贴 | 3M | 50片混合装 | 盒 | 8 |  |  |
| 182 | 内衬管 | 安捷伦 | 5183-2085 | 盒 | 20 |  |  |
| 183 | 镊子 | 新华医疗 | 12cm | 支 | 15 |  |  |
| 184 | 抛光液 | Masterprep氧化铝 | 0.05um | 瓶 | 1 |  |  |
| 185 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 0.3um | 瓶 | 1 |  |  |
| 186 | 抛光液 | microplish II Alumina 氧化铝 | 1um | 瓶 | 1 |  |  |
| 187 | 瓶口分液器 | Brand | 0-10ml | 个 | 2 |  |  |
| 188 | 强力去污除霉剂 | 大公鸡管家 | 625ml DSGJ17076 | 瓶 | 9 |  |  |
| 189 | 切片石蜡 | Leica | 病理、1kg/袋 | 袋 | 20 |  |  |
| 190 | 氢氧化钠 | CNW | 500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 191 | 热电PTV衬管 | 热电 | 45322044 | 根 | 4 |  |  |
| 192 | 热电液质校准液 | 热电 | 88325，10ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 193 | 锐器废弃盒 | 洛滑 | 方形容量5L | 个 | 10 |  |  |
| 194 | 三（羟甲基）氨基甲烷（分析纯） | MACKLIN | 25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 195 | 三环内酯快速检测板 | 奥泰 | 40个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 196 | 三折物证标记牌 | 佛润斯 | FMHJ-018 | 套 | 3 |  |  |
| 197 | 色谱纯甲醇 | 默克 | 4L | 瓶 | 4 |  |  |
| 198 | 色谱纯异丙醇 | 默克 | 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 199 | 纱布（绷带）卷 | 稳健 | 1卷/袋 80cm*1000cm | 卷 | 20 |  |  |
| 200 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 200ml | 个 | 5 |  |  |
| 201 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 50ml | 个 | 5 |  |  |
| 202 | 烧杯 | 蜀牛 | 1000ML | 个 | 5 |  |  |
| 203 | 烧杯 | 蜀牛 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 204 | 烧杯 | 蜀牛 | 200ml | 个 | 5 |  |  |
| 205 | 烧杯 | 蜀牛 | 100ml | 个 | 5 |  |  |
| 206 | 烧杯杯刷 | 海斯迪克 | 清洗500ml用HK-120 | 个 | 5 |  |  |
| 207 | 试管刷 | 海斯迪克 | 5mm | 个 | 5 |  |  |
| 208 | 试管刷 | 海斯迪克 | 10mm | 个 | 5 |  |  |
| 209 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 蓝盖、250ml | 个 | 10 |  |  |
| 210 | 试剂瓶 | 蜀牛 | 500ml | 个 | 15 |  |  |
| 211 | 手术刀片（碳钢） | 金环 | 22号刀片，100片/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 212 | 手术剪 | 新华医疗 | 18cm直圆头 | 把 | 32 |  |  |
| 213 | 鼠标 | 雷蛇 | 小巴蛇-无线双模连接 | 个 | 4 |  |  |
| 214 | 双肩背包 | 马克莱登 | 17.3英寸黑色 | 个 | 3 |  |  |
| 215 | 四氢大麻酚标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 216 | 苏木素染液 | Baso | 500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 217 | 塑封膜 | 千帆 | 6寸10C | 盒 | 5 |  |  |
| 218 | 塑封膜 | 千帆 | 7寸10C | 盒 | 3 |  |  |
| 219 | 塑封膜 | 千帆 | 8寸10C | 盒 | 3 |  |  |
| 220 | 塑封膜 | 千帆 | A4 8C | 盒 | 2 |  |  |
| 221 | 碳酸锂 | CNW | AR，≥99.0%，500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 222 | 透明伤口敷料 | 3M | 90022T 10cm*10cm | 片 | 24 |  |  |
| 223 | 脱落细胞黏取器 | 佛润斯 | FMXC-A029 | 个 | 200 |  |  |
| 224 | 脱氧剂 | 利威 | 50cc*250/袋 | 袋 | 2 |  |  |
| 225 | 外置光驱 | 联想 | DB85 | 个 | 10 |  |  |
| 226 | 微小物证提取套装 | 佛润斯 | FMXC-A003 | 个 | 100 |  |  |
| 227 | 无菌注射器 | 桂龙 | 30ml | 支 | 30 |  |  |
| 228 | 无菌注射器 | 桂龙 | 50ml | 支 | 50 |  |  |
| 229 | 无水乙醇 | 国药集团 | 分析醇500ml/瓶 | 瓶 | 40 |  |  |
| 230 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 30*40 | 个 | 500 |  |  |
| 231 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 20*30 | 个 | 500 |  |  |
| 232 | 物证封装袋 | 佛润斯 | 14*20 | 个 | 500 |  |  |
| 233 | 物证塑料收纳箱 | 禧天龙 | 65L | 个 | 22 |  |  |
| 234 | 吸水抽纸 | 维达 | XL码 9包/箱 | 箱 | 3 |  |  |
| 235 | 现场勘查鞋套 | 佛润斯 | FMXC-A008 | 双 | 400 |  |  |
| 236 | 现场生物物证提取单管 | 佛润斯 | FMXC-B001 | 个 | 300 |  |  |
| 237 | 现场尸体保护单 | 佛润斯 | FMXC-A012 | 张 | 100 |  |  |
| 238 | 镶嵌模具 | Buehler | 规格直径32*27mm | 盒 | 5 |  |  |
| 239 | 鞋套 | 利雨 | XGJ-9 | 双 | 100 |  |  |
| 240 | 鞋套机配套T扣鞋套 | 麦锐欧 | 100只装 | 只 | 1000 |  |  |
| 241 | 鞋套机全自动 | 麦锐欧 | 多鞋型尺码适用 | 个 | 3 |  |  |
| 242 | 血痕试剂条 | 佛润斯 | 25份每盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 243 | 眼科剪 | 新华医疗 | 10cm直圆头 | 把 | 12 |  |  |
| 244 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、横纹尺 | 个 | 20 |  |  |
| 245 | 眼科镊 | 金钟 | 弯、10cm、无尺无钩 | 个 | 20 |  |  |
| 246 | 眼科镊 | 金钟 | 直、10cm、无尺无钩 | 个 | 20 |  |  |
| 247 | 一次性不锈钢镊 | 佛润斯 | FMXC-A021 | 个 | 100 |  |  |
| 248 | 一次性法医专业检验镊 | 佛润斯 | FMXC-A020 | 个 | 100 |  |  |
| 249 | 一次性法医专用检验钳 | 佛润斯 | FMXC-A005 | 个 | 100 |  |  |
| 250 | 一次性换药包 | 振德 | A-0 | 包 | 12 |  |  |
| 251 | 一次性剪刀 | 佛润斯 | FMXC-A022 | 个 | 100 |  |  |
| 252 | 一次性解剖刀 | 佛润斯 | FMXC-A006 | 个 | 200 |  |  |
| 253 | 一次性解剖服 | 佛润斯 | FMST-C001 | 件 | 100 |  |  |
| 254 | 一次性医用手术帽 | 稳健 | 10只/包 A1型 18*33.5*14.5cm | 包 | 48 |  |  |
| 255 | 医用绑扎胶布 | 3M | 透明通气型2.4cm*9.1cm | 卷 | 9 |  |  |
| 256 | 医用黄色垃圾袋 | 金绿士 | 20L平口50*60cm | 只 | 2000 |  |  |
| 257 | 医用仪器防护罩 | 苏樱凉 | 银白色 1.2*1.2m | 张 | 9 |  |  |
| 258 | 乙酸乙酯（分析纯） | 国药集团 | 500ml（瓶/箱） | 瓶 | 20 |  |  |
| 259 | 载玻片 | 世泰 | 188105w、40盒/箱 | 箱 | 1 |  |  |
| 260 | 脏器刀 | 佛润斯 | FMST-C014 | 个 | 2 |  |  |
| 261 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | HP660 | 盒 | 30 |  |  |
| 262 | 脏器密封保鲜袋 | 佳能 | 20个/盒 加厚 HP620C | 盒 | 30 |  |  |
| 263 | 蟑螂屋 | 安速 | 5枚/盒 | 盒 | 12 |  |  |
| 264 | 掌纹捺印盒 | 佛润斯 | FMHJ-017 | 个 | 2 |  |  |
| 265 | 止血弯钳 | 双鹿 | 16cm | 个 | 50 |  |  |
| 266 | 止血直钳 | 双鹿 | 16cm | 个 | 50 |  |  |
| 267 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 34*20*12cm | 包 | 15 |  |  |
| 268 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 25*15*8 | 包 | 15 |  |  |
| 269 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 16*10cm | 包 | 15 |  |  |
| 270 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 40*30*17cm | 包 | 15 |  |  |
| 271 | 纸质物证袋 | 佛润斯 | 8*10cm | 包 | 15 |  |  |
| 272 | 指纹捺印盒 | 佛润斯 | 42mm' | 个 | 2 |  |  |
| 273 | 紫外线杀菌灯 | 雷士照明 | 38W | 台 | 1 |  |  |
| 274 | 自粘绷带 | 3M | 1583,7.5cm*4.5cm | 卷 | 9 |  |  |
| 275 | 组织剪 | 新华医疗 | 14cm直圆头 | 把 | 12 |  |  |
| 276 | 组织剪（直尖头） | 双鹿 | 16cm | 个 | 50 |  |  |
| 277 | 组织剪（直圆头） | 双鹿 | 16cm | 个 | 50 |  |  |
| 278 | 佐匹克隆标准品 | 芬格尔安 | 1mg/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 投标报价总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，分项报价表最终报价须与开标一览表一致。

2.项目报价应包括但不限于：所有产品费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价。

3.投标报价超过采购人预算的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：     年   月   日

八、其他响应资料

1、营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。